		북부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(관리소장)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0952014056116
처리일자	2014년 12월 26일 14 시 30 분
공사장소	132-021 서울 도봉구 방학1동 701-15 거성학마을아파트 공용배관
소유자성명 (건물주)	관리소장	연 락 처	02-3493-4115
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/12/22		검사일	2014/12/26		검사자	박영률 안광성
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	엘비케이		주 소	서울특별시 강서구 방화대로8길 26 ( 공항동 ) ( 157-816 강서구 공항동 1344-7 )
	대표자	변상훈		전 화	02-3662-8500
검사방법	육안검사 및 사진촬영
검사결과	공용배관(냉수관) 교체공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관											현장민원과장
협조자
시행			현장민원과-13330										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-2915							/전송			02-3146-2929					/														/	비공개(6)