공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 중계마을 복지센터 신축공사

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 윤소라(☏2133-3338)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 총괄원가계산서 작성: 한페이지에 건축/토목/조경/기계/합계로 작성 - 내역서 재산출 · 표준시장단가(추정가격100억이상 적용) → 표준품셈으로 재산출 · 2019년 하반기 건설공사 노임단가 적용	원가계산서 및 내역서 수정
2	○ 심사요청 서류 - 가설시설물(비계, 동바리 등) 설치도면 제출 ※ ‘16년 건설공사 표준품셈 개정으로 가설시설물 단위수량이 삭제되어 설계도서(설계도면 등) 작성을 통해 수량 산출 - 견적서 제출 · 견적단가 2개 업체 이상 조사 · 1식 단가 → 일위대가 형식으로 풀어서 작성	심사요청 서류 제출
3	○ 작업부산물 - 신축 작업부산물인지 철거 작업부산물인지 확인 : 철거 작업부산물이면 이윤 밑에 제비율적용제외 공종으로 산출	원가계산서 및 내역서 수정
4	○ 기타 - 안전관리비 대상 여부 확인	원가계산서 및 내역서 수정

공사원가(설계도서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 중계마을복지센터 신축공사

□ 분  야 : 토  목

□ 검토자 : 설상운(☏2133-3337)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 건설노임은 2019년 하반기(9.1일 발표) 노임 적용검토 필요	- 내역서(단가) 보완제시
2	○ 도 면 - 흙막이가시설의 상세도(C/013~C/018)상 표시된 형식별 재료표를 작성하여 제시 필요	- 도면 보완 제시
3	○ 내역서 - 사토처리는 실질적 처리가 가능한 적정 사토장 확보와 운반경로를 조사검토하여 반영 필요 또한 사토장(주소) 제시 필요 - 흙막이가시설에서 케이싱튜브설치철거공은 제외검토 필요(표준품셈공통5-3-2 : 말뚝박기천공품에 포함되어 중복)	- 내역서 보완 제시

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명: 중계마을 복지센터 신축공사

□ 분  야: 전기, 전기소방, 정보통신공사

□ 검토자: 황문연(☏2133-3323)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	【공통】 ○ 2019년 상반기 노임단가 적용	2019년 하반기 노임단가 적용
	【정보통신공사】 ○ 비상벨 설비공사 ․ 설치 및 시운전비를 1식으로 반영	각 품목별로 일위대가(재+노+경)으로 작성

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 중계마을 복지센터 신축공사

□ 분  야 : 기계, 기계소방

□ 검토자 : 김경일 (☏2133-3347)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 설비, 기계소방 공통사항 ㆍ 조달청 파일(XML) 제출 - 자재단가코드 : 조달청 코드 사용 ㆍ 견적서 2개사 이상 제출 ㆍ 노무단가 : 2019년 하반기 단가 적용	XML파일, 견적서 제출
2
3
4