공사장 점검사항 조치결과 사진

조 치 전	조 치 후
하천내 유수 장애시설 설치	EGI 휀스 제거 완료

하천내 토사 적치	적치토사 반출 완료