공사장 안전점검 현황

- 전철수 시의원 요구자료 2번

작성대상 : 2015년 진행(완료) 공사장별 2015년도 시행한 안전점검 현황

연번	공사명	공사개요 (공사비)	착공일	준공일	안전점검내용					발주부서
					점검일	점검 유형	점검자	지적사항	조치내용
1	독산동1019-2~1023-24번지외5개소 배급수관정비공사	D20~300㎜ L=1633m (527,242)	‘15.5.6.	‘15.12.28.	`15.5.12.	수시점검	최선보	없음	해당없음
					`15.6.9.	수시점검	최선보	안전모미착용	현장조치
					‘15.7.6.	긴급점검	최선보	없음	해당없음
					`15.8.11.	수시점검	최선보	신호수 위치부적정	신호수 위치조정
					‘15.9.18	긴급점검	최선보	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	최선보	없음	해당없음
2	미성동1685~733번지외8개소 배급수관정비공사	D20~300㎜ L=1709m (511,459)	‘15.4.29	‘15.5.06	`15.5.11.	수시점검	손현정	안전모미착용	현장조치
					`15.6.10.	수시점검	박행종	없음	해당없음
					‘15.7.7.	긴급점검	손현정	없음	해당없음
					`15.8.12.	수시점검	손현정	안전휀스 위치부적정	안전휀스 위치조정
					‘15.9.18	긴급점검	박행종	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	손현정	없음	해당없음

한글문서로 작성(양식수정 불가)

점검유형 : 정기점검, 긴급점검, 수시점검

공사비 : 천원단위로 작성

연번	공사명	공사개요 (공사비)	착공일	준공일	안전점검내용					발주부서
					점검일	점검 유형	점검자	지적사항	조치내용
3	당산동3가 393-2~당산동1가 309간 송배수관정비공사	D=200~800mm, L=450m	`15.6.9.	`15.12.30.	`15.9.4.	긴급점검	권승계	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	권승계	없음	해당없음
4	신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관 정비공사(사고이월)	D=800mm L=1,000m	`14.10.27.	`15.9.12.	`15.5.11.	수시점검	박행종	없음	해당없음
					`15.6.9.	수시점검	박행종	없음	해당없음
					‘15.7.6.	긴급점검	박행종	없음	해당없음
					`15.8.12.	수시점검	박행종	안전모미착용	현장조치
					‘15.9.18	긴급점검	박행종	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	박행종	없음	해당없음
5	여의도동33~46번지 외 3구간 배급수관정비공사	D=100~300mm L=2,470m	'15.05.20	'15.12.24	`15.5.11.	수시점검	이동석	안전휀스고정미비	안전휀스고정
					`15.6.10.	수시점검	이동석	안전장화미착용	현장조치
					‘15.7.7.	긴급점검	이동석	없음	해당없음
					`15.8.12.	수시점검	이동석	없음	해당없음
					‘15.9.18	긴급점검	이동석	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	이동석	없음	해당없음
6	노량진동50-2~상도동370-27번지외3개소 세척갱생관정비공사	D=200~300mm L=1,653m	`15.5.6	`15.11.1	`15.5.12.	수시점검	한규수	보행안전도우미위치 부적정	보행안전도우미위치 조정
					`15.6.10.	수시점검	한규수	없음	해당없음
					‘15.7.6.	긴급점검	한규수	자재적치	적치된 공사자재 정리
					`15.8.11.	수시점검	한규수	없음	해당없음
					‘15.9.18.	긴급점검	한규수	없음	해당없음
					`15.10.1.	긴급점검	한규수	없음	해당없음