공사장 안전점검 현황

- 전철수 시의원 요구자료 2번

작성대상 : 2015년 진행(완료) 공사장별 2015년도 시행한 안전점검 현황

연번	공 사 명	공사개요 (공사비)	착공일	준공일	안전점검일자					발주부서
					점검일	점검유형	점검자	지적사항	조치내용
1	개봉동403-22~359-1외1개소 배급수관정비공사	D=20~300mm, L=1,879m (576,944천원)	2015.04.13	2015.12.19	5.15~29	수시	박경원	없음		급수운영과
					6.3~10	수시	박경원	없음
					6.10	긴급	박경원	없음
					7.6~8	긴급	박경원	없음
					8.16	긴급	박경원	없음
					10.1	긴급	박경원	없음
2	가리봉동2-175~121-44외3개소 배급수관정비공사	D=20~300mm, L=1,722m (406,272천원)	2015.05.06	2015.12.22	5.15~29	수시	이용호	없음		급수운영과
					6.3~10	수시	이용호	없음
					6.10	긴급	이용호	없음
					7.6~8	긴급	이용호	없음
					8.16	긴급	이용호	없음
					10.1	긴급	이용호	없음
3	신월동55번지외7개소 배급수관정비공사	D=20~300mm, L=2,019m (482,725천원)	2015.04.15	2015.12.12	5.15~29	수시	박용석	없음		급수운영과
					6.3~10	수시	박용석	없음
					6.10	긴급	박용석	없음
					7.6~8	긴급	박용석	없음
					8.16	긴급	박용석	없음
					10.1	긴급	박용석	없음
4	등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관공사	D=15~600mm, L=720m (158,377천원)	2015.04.21	2015.10.17	5.15~29	수시	정수용	없음		시설관리과
					6.3~10	수시	정수용	없음
					6.10	긴급	정수용	없음
					7.6~8	긴급	정수용	없음
					8.16	긴급	정수용	없음
					10.1	긴급	정수용	없음
5	강서구청4거리~등촌역간 송배수관정비공사	D=700mm, L=1,096m (763,475천원)	2015.05.01	2015.11.11	5.15~29	수시	박 홍	없음		시설관리과
					6.3~10	수시	박 홍	없음
					6.10	긴급	박 홍	없음
					7.6~8	긴급	박 홍	없음
					8.16	긴급	박 홍	없음
					10.1	긴급	박 홍	없음
6	2015년목1동외17개동 상수도공사	D=13~300mm, L= 1,880m (654,238천원)	2015.06.11	2016.06.30	7.6~8	긴급	여수현	없음		급수운영과
					8.16	긴급	여수현	없음
					10.1	긴급	여수현	없음
7	2015년고척1동외7개동 상수도공사	D= 13~500mm, L= 2,616m (660,724천원)	2015.05.29	2016.06.30	6.3~10	수시	박경원	없음		급수운영과
					6.10	긴급	박경원	없음
					7.6~8	긴급	박경원	없음
					8.16	긴급	박경원	없음
					10.1	긴급	박경원	없음
8	2015년구로1동외6개동 상수도공사	D=15~300mm, L= 1,769m (425,651천원)	2015.07.22	2016.06.30	8.16	긴급	이용호	없음		급수운영과
					10.1	긴급	이용호	없음
9	2015년방화1동외19개동 상수도공사	D=13~300mm, L= 1,448m (650,791천원)	2015.06.01.	2016.06.30	6.3~10	수시	곽진선	없음		시설관리과
					6.10	긴급	곽진선	없음
					7.6~8	긴급	곽진선	없음
					8.16	긴급	곽진선	없음
					10.1	긴급	곽진선	없음
10	2015년강서관내 포장도로굴착공사	- ASP 272a, CONC 13a - 보도 13a (1,177,755천원)	2015.06.13	2016.06.30	7.6~8	긴급	김용호	없음		급수운영과
					8.16	긴급	김용호	없음
					10.1	긴급	김용호	없음
11	2015년양천,강서,구로구 일대긴급누구복구공사	- 누수복구 : 1,200개소 - 불용관 : 450개 (2,468,469천원)	2015.06.01	2016.06.30	6.3~10	수시	박학중	없음		시설관리과
					6.10	긴급	박학중	없음
					7.6~8	긴급	박학중	없음
					8.16	긴급	박학중	없음
					10.1	긴급	박학중	없음
12	2015년구로,양천구관내 상수도시설물설치및보수공사	밸브교체 : 287개소 변실정비 : 320개소 가압장,배수지유지관리:8개소 (644,046천원)	2015.05.08	2016.04.30	5.15~29	수시	김남구	없음		급수운영과
					6.3~10	수시	김남구	없음
					6.10	긴급	김남구	없음
					7.6~8	긴급	김남구	없음
					8.16	긴급	김남구	없음
					10.1	긴급	김남구	없음
13	2015년강서구관내 상수도시설물설치및보수공사	밸브교체 : 130개소 변실정비 : 243개소 가압장,배수지유지관리:35개소 (683,022천원)	2015.04.01	2016.03.31	5.15~29	수시	서장원	없음		시설관리과
					6.3~10	수시	서장원	없음
					6.10	긴급	서장원	없음
					7.6~8	긴급	서장원	없음
					8.16	긴급	서장원	없음
					10.1	긴급	서장원	없음
14	중앙제어실 통합감시제어설비 제작구매 설치	통합영상감시제어시스템 및 제어실구축 1식 원격감시설비 설치 1식 (501,077천원)	2015.06.02	2016.10.30	6.10	긴급	배형진	없음		시설관리과
					7.6~8	긴급	배형진	없음
					8.16	긴급	배형진	없음
					10.1	긴급	배형진	없음
15	2015년 전식방지공사	정류기 설치 2개소, Test Box 4개소 설치 양극공(D200mm)보링및양극매설10개소 전기인입및배선공사:1식 (232,340천원)	2015.07.09.	2015.11.09.	8.16	긴급	정진호	없음		시설관리과
					10.1	긴급	정진호	없음