서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사

□ 공사 개요

❍ 위    치 : 서울시 서초구 헌릉로 260 어린이병원 내

❍ 규    모 : 지하2/지상5

❍ 공사기간 : 2015.1.20. ~ 2017.2.19

□ 점검 사항

주요 점검항목	점검사항 (적정여부 등)	조치결과 (예정 등)
공사장 관리자(시공사, 감리자, 공사괸라관) 비상연락체계 유지 실태 적정 여부	적 정
유수장애물(토사, 장비, 자재 등) 반출 여부	적 정
절·성토 사면 보호공, 토사유출 및 공사장 배수로(침사지) 상태	적 정
수방자재, 장비확보 및 가동 상태	적 정
기타	특이사항 없음

점검일시 :  2015. 6. 29

점 검 자 : (소속) 건축부  (성명) 이광백 (인)

돈화문 국악예술당 건립공사

□ 공사 개요

❍ 위    치 : 서울시 종로구 와룡동 12-2외 6

❍ 규    모 : 지하3/지상1

❍ 공사기간 : 2013.12.17. ~ 2015.10.16

□ 점검 사항

주요 점검항목	점검사항 (적정여부 등)	조치결과 (예정 등)
공사장 관리자(시공사, 감리자, 공사괸라관) 비상연락체계 유지 실태 적정 여부	적 정
유수장애물(토사, 장비, 자재 등) 반출 여부	적 정
절·성토 사면 보호공, 토사유출 및 공사장 배수로(침사지) 상태	적 정
수방자재, 장비확보 및 가동 상태	적 정
기타	특이사항 없음

점검일시 :  2015. 6. 29

점 검 자 : (소속) 건축부   (성명) 박영동  (인)