공사장 현장지도 방문결과

이촌119안전센터/LG유플러스 용산사옥 신축공사장

공사장 안전대책
현장지도 (회)	임시소방시설 (개소)		교육(명)
	권 고	설 치	방문	소집
2회차	소화장비 보관 장소 설치	소화장비함 설치운영 (지상)	1회 10명 (사무실5, 현장5)	야간근무자 2명 순찰 요령

※ 공정률 : 36%(2014. 4. 16.현재)

< 관련 사진 >