주요공사 추진 현황 보고                                                                                            [2016. 7. 22. 현재]

연번	공 사 명	예산액 (백만원)	사 업 개 요	공정률 (%)	시공사	보고자	담당자
1	신월1동 223번지외 7개소 배급수관정비공사	1,759	D=20~300m L=2,453m	L=1,414m (57%)	민천건설(주)	시설관리공단 (권욱천)	박용석
2	오류동 120번지외 10개소 배급수관정비공사	1,700	D=20~300m L=2,105m	L=2,105m (100%)	㈜동연건설산업	시설관리공단 (장진우)	박경원
3	구로구 454번지외 3개소 배급수관정비공사	1,900	D=20~300m L=1,972m	L=750m (38%)	㈜우보건설	시설관리공단 (장진우)	이용호
4	등촌역삼거리~양화교간 송배수관정비공사	2,400	D=200~700mL=1,348m	L=1,304m (97%)	율토건설(주)	시설관리공단 (이지환)	여수현
5	양천향교역~발산역(강서로) 배수관정비공사	1,900	D=200~800m L=810m	L=198m (20%)	건설넷(주)	시설관리공단 (이지환)	정수용
6	강서구사거리~가양역사거리 배수관정비공사	1,300	D=600m L=540m	L=529m (100%)	거야건설(주)	시설관리공단 (이지환)	강은영

공사추진 현황 보고

(공사명 :                                       )

□ 사업개요

○ 위    치 :

○ 공사개요 :

○ 공사기간 :

○ 수 급 자 :

○ 사 업 비 :

○ 업무담당 :

○ 공    정 : 00%(구체적 기술)

□ 공사추진 현황

○ 실 적

-

-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

-

○ 대  책

-

□ 기존관 철거율 향상 대책(배급수관정비공사만)

○

-

□ 기타(특이) 사항

○