공사현장 동파예방 실태 점검결과

명에 의거 동절기 시민생활의 불편을 최소화하고자 소규모 공사현장에 방문하여 수도계량기 보온실태를 점검하고 그 결과를 아래과 같이 복명합니다.

Ⅰ		점검 개요

대  상 : 노원구 월계동 270-33외 3개소

기  간 : 2014. 12. 5 ~ 12. 5

점검자 :  김종필외 1인

Ⅱ		점검 결과

점검결과

보온덮개

구분	공사장명	보온상태 점검결과		보온재 종류	조치내용	비 고
		양호	미흡
노원구	월계동 270-33외 1필지	○		스티로폼	보온상태 양호
노원구	공릉동 320-114외 1필지	○		〃	〃
노원구	월계동 392-40	○		〃	〃
노원구	공릉동 323-1	○		〃	〃

현장점검 사진

월계동 270-33외 1필지	공릉동 320-114외 1필지
	보온상태 양호
공릉동 323-1	월계동 392-40

끝.