공연장 안전관리 긴급점검 계획

성북소방서

(예  방  과)

공연장 안전관리 긴급점검 계획

경기도 테크노밸리축제 관람객 추락사고와 관련 안전관리실태를 점검하여

안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				공연장 현황

공연장 현황 : 총 6개소

연번	시설명	소재지	개관일	객석수	공연장면적	무대면적	비고
1	삼청각	대사관로 3 (성북동)	2001.10	206	424㎡	145㎡
2	성북청소년수련관	한천로95길 7 (장위동)	2002.09	169	217㎡	47㎡
3	아리랑아트홀	동소문로 177 (돈암동)	1998.03	112	121㎡	36㎡
4	한국예술종합학교 (중극장)	화랑로32길 146-37 (석관동)	2007.04	538	1,898㎡	1,346㎡
5	한국예술종합학교 (소극장)	화랑로32길 146-37 (석관동)	2007.04	323	546㎡	221㎡
6	극장 봄	삼선교로 14 (삼선동1가)	2013.02	55	146㎡	69㎡

Ⅱ				추진방향

다중이용시설이며 안전 취약시설인 공연장에 대한 점검을 실시하여

안전사고 사전예방

점검결과 발견된 문제점에 대하여 시정조치 및 대책 마련

Ⅲ				점검계획

점검기간 : 2014. 11. 4. ~ 2014. 11. 11.

점검대상 : 공연장 6개소

점검방법

○ 분야별 유관기관과 합동점검반 편성

점검반(소속)	점검분야	점검내용
성북구청 문화체육과	총괄	점검총괄 및 결과보고
성북소방서 예방과	소방	소방설비, 피난 및 방화시설
한국전기안전공사 점검부	전기	전기설비 안전점검 여부 등

※ 합동점검 일정에 차질이 있을 경우 분야별 개별 점검 후 총괄 수합

점검분야 : 소방시설 분야 점검 실시

○ 안전관리계획 수립 및 시행여부

- 공연장 운영자 재해예방조치 이행 여부 등을 재해대처계획서 확인

○ 건축분야 : 구조물의 변형·부식, 무대장치 파손 여부 등

○ 전기시설 : 전기시설 안전점검, 누전차단기 작동 여부 등

○ 소방시설 : 소화기 등 소방시설 설치 및 유지관리 상태

○ 재난관리분야 : 피난, 소화통로 및 비상구 확보 등

○ 기    타 : 각종 위험요인 진단 및 대처계획, 안전요원 배치여부 등

Ⅳ				점검결과 조치

안전조치가 시급한 경우 사용을 금지하고 위험발생 요소 시정(요구)조치

지적사항이 있는 시설은 조속히 보수·보강토록 조치하고 사후 시정 여부 확인

Ⅴ				행정사항

점검결과 지적된 문제점 신속한 보완 및 시정조치 : 2014. 11. 30한

붙임 : 1. 공연장 안전점검표 1부

2. 현장사진 1부.  끝.

첨부1

(              ) 공연장 안전점검표

□ 시 설 명 :

□ 점검일시 :        .     .     . (      :      )

분야별	점 검 사 항		점 검 결 과
			양호	불량	내 용
건 축 분 야	○ 피난시설의 설치 - 직통․피난계단 설치여부, 건축물 출구 등 ○ 방화시설의 설치 - 방화구획․배연설비의 설치, 내부마감재료 ○ 건축물의 개․보수 관련 사항 - 건축허가, 신고
무대시설 분 야	○ 정기․수시점검 이행여부 ○ 시설기준(조명, 방음) 준수
소 방 분 야	○ 공연장의 소방설비 설치 ○ 피난 및 방화시설 유지관리 ○ 방화관리자의 소방계획서 작성 등 업무 이행상태 ○ 비상구, 비상유도등 설치 및 유지관리상태
전 기 분 야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 전기배선 불량 및 문어발식 콘센트사용 여부 ○ 다습한 곳 전기기구 접지상태
가 스 분 야	○ 가스용기 관리상태 및 주변가연성 물질 방치여부 ○ 가스차단기, 경보기등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스밸브작동 및 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 기타 가스사용시 주의사항등 안전표어 부착여부
재난관리 분 야	○ 피난, 소화통로 확보여부 및 유지관리상태 ○ 개별법에 의한 안전점검․검사 및 안전 조치 이행 여부 ○ 유사시 비상연락망, 유관기관 협조체제 구축여부
안전관리계획수립 여부
기타의견

점검자 : 소속                 직급              성명             (서명)

직급              성명             (서명)

첨부2

현장 사진

사진(조치전)	사진(조치후)
사진(조치전)	사진(조치후)
사진(조치전)	사진(조치후)