설날 대비 공원관리실태 점검결과 및 정비실적

(보라매공원)

점검결과/정비실적

공 원 명	보라매공원
위 치	동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)
점 검 사 항		점검결과 및 정비실적
설날 대비 공원관리 자체세부추진계획 수립 여부 (전통놀이마당, 안전관리, 시민생활 불편해소 등)		자체 세부 추진계획 수립 보라매공원관리사무소-377호(2014.1.21.)
화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태		놀이터화장실 손건조기 파손 / 보수완료
공원내 전기시설, 가스설비 등 안전관리 실태		잔디광장 95번 공원등 미점등 / 보수완료
그네, 시이소, 미끄럼틀 등 운동 ․ 유희시설 파손 등 훼손여부		양호 / 해당없음
쓰레기, 물품적치, 위해시설물 방치 등 주변 환경 저해요소 유무		양호 / 해당없음
의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리 실태		양호 / 해당없음
매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등		연못 목재난간 파손 / 보수완료
2014. 1. 23. ( 목 )요일 점검자 직 : 전기운영8급 성 명 : 김 욱(인) 직 : 녹지7급 성 명 : 임 종 필(인)

□ 자체점검 및 정비 사진

위치 : 연못 내용 : 목재난간 파손	조치결과 : 보수완료
위치 : 놀이터화장실 내용 : 손건조기 파손	조치결과 : 보수 완료
위치 : 잔디광장 내용 : 95번 공원등 미점등	조치결과 : 보수 완료