아리수음수대 설치대상 현장 조사 결과

동부수도사업소

연번	공 원 명	위 치	음수대 (개소)	관 연결공사 규모		비 고
				구경(㎜)	연장(m)
소계			14	20~30	520
1	먹골 공원	중랑구 묵동 177-5	1	20	30
2	중랑천 제방	중랑구 묵동 335	1	25	55
3	유아숲 체험장	중랑구 묵동 177-5	1	20	50	공원조성계획지
4	동대문구 체육관	동대문구 답십리2동 294-2	1	20	25
5	동대문구 문화회관	동대문구 답십리2동 산2-121	1	20	5
6	안골어린이 공원	동대문구 장안동 402	1	20	20	전기공사협 의 중
7	응봉근린공원	성동구 응봉동 269	1	20	50	전기공사협 의 중
8	무학봉근린공원	성동구 하왕십리동 990-5	1	20	25	전기공사협 의 중
9	응봉근린공원	성동구 금호동1가 산37-1	1	30	100	전기공사협 의 중
10	응봉근린공원	성동구 금호동1가 산37-1	1	20	50	전기공사협 의 중
11	응봉근린공원	성동구 금호동 2가 산9-1	1	20	20	전기공사협 의 중
12	동마장 어린이공원	성동구 마장동 780-1	1	25	40	전기공사협 의 중
13	응봉근린공원	성동구 금호동3가 산2-1	1	20	25
14	금모래어린이공원	광진구 자양동 651-50	1	20	25