공원화장실 개선사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2014. 10. 31. (금) 14:00 ~ 16:00

□ 장    소 : 공원녹지정책과 회의실

□ 심의위원(5) : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 진관근린공원 화장실 개축(은평), 인왕산도시자연공원 화장실 설치(종로)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
은평구	진관근린공원 화장실 설치	∘위치 : 은평구 진관동 399 (진관근린공원 내) ∘사업비 : 224백만원 ∘사업내용 - 진관근린공원(구파발폭포 인근)화장실 1개소 개축	재심의	∘“구파발 인공폭포 재조성 사업” 마스터 플랜을 고려하여 추진 ∘장애인 화장실 및 수유실 위치 등 내부 구조를 개선하여 이용객 편의 도모 ∘시설 정비가 용이하도록 pit층 높이 고려 (관리실 아래 pit층 설치 필요성 검토) ∘외부 재질(폴리카보네이트 등)의 적정성 여부 검토
종로구	인왕산 도시자연공원 화장실 설치	∘위치 : 종로구 청운동 7-3 (인왕산도시자연공원 내) ∘사업비 : 300백만원 ∘사업내용 - 화장실 신축 1개소(84.8㎡)	가결	∘향후 공사시 안전관리 등 업무에 만전을 기하여 주기바람