공원 음수대 관리 매뉴얼

음수대 관리

□ 음수대 관리 책임

○ 음수대 관리는 설치되어 있는 공원 시설물 관리기관에서 관리

- 음수대 순찰, 청소 등 위생관리 분야 고장수리

○ 관할 수도사업소는 정기적인 수질검사

- 청결상태 및 음수대 고장사항 발생 시 관리기관에 통보

서울특별시 아리수 음수대 설치 및 관리에 관한 조례

[시행 2015.1.2.] [서울특별시조례 제5831호, 2015.1.2., 제정]

제9조(관리) ① 음수대의 청소 등 위생관리 및 고장 등 유지관리에 대한 조치는 음수대가 설치되어 있는 기관에서 하여야 한다.

□ 음수대 관리자 지정 및 관리(관리부서)

○ 음수대 자체 관리 계획을 수립하여 관리

○ 음수대 관리자를 지정(연락처 포함)하고, 음수대 관리 안내판을 부착하여          시민이 음수대 이용 시 불편 사항을 바로 문의 할 수 있도록 안내

○ 수시로 순찰․확인하여 음수대 및 주변 환경이 청결 할 수 있도록 관심을

가지고 관리

※ 음수대별 전담관리인 지정 부착 예시

(주)   등 로고 표시는 관리기관에 맞게 작성

2. 음수대 점검

□ 음수대 관리점검(공원관리부서)

○ 일상점검

- 점검주기 : 매일 / 수시

- 점검내용 : 출수상태, 청결상태 등을 육안으로 점검

○ 정기점검

- 점검주기 : 매일 / 수시

- 점검내용 : 자체 점검 양식에 의해 점검(별첨 점검표 양식 참조)

□ 음수대 이용 시민안내 시스템

○ 음수대 시민이용 안내 시스템 구축

- 표지판, 입간판, 안내문(스티커), 노면 페인트 등으로 안내

- 공원 안내 입간판에 음수대 위치 표시

○ 음수대 시설물의 고장 수리에 대한 안내

※ 안내문구 예시

고장 난 음수대 수도꼭지를 00월 00일까지 정상 복구 하겠습니다.

시민 여러분께 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.

□ 동절기 음수대 운영

○ 동파를 방지하기 위하여 음수대 폐쇄(12월~익년 3월)

○ 동절기 음수대 관리

- 음수대 동파방지를 위하여 수도꼭지 등 노출 부위가 얼지 않도록 보온조치를 하여야 한다.

- 동절기 음수대 폐쇄 안내문 부착하여 안내한다.

○ 겨울철에 사용 중지하였다가 재사용 시에는 음수대 작동, 청소, 정체수

퇴수 등을 실시하여 깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록 조치

3. 음수대 수질관리

통 보

공원음수대

신규 및 철거 시

공원 관리기관에서 관할

수도사업소에 통보

수질검사

관할 수도사업소

수질 검사

관리기관 음수대 설치 통보시 7일 이내 수질검사

사 용

관리기관

음수대 사용

수질팀 수질검사 결과 적합으로 판정되었을 때 음수대 사용

□ 음수대 수질관리 이행 절차

⇒                    ⇒

□ 아리수 음수대 수질 관리

○ 관할 수도사업소 수질팀에서는 수질검사를 실시하여 시민들이 안심하고 깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록 수질관리

- 대상 : 전체 공원 음수대

- 주기 : 분기별(수도사업소)

※ 지하철 음수대 점검주기 : 매월

- 수질검사항목 : 5개항목(잔류염소,탁도, PH, 철, 구리)

- 조치 : 수질검사표 부착

※ 음수대 철거 및 고장여부 등 확인하여 관리기관 통보

4. 행정사항

○ 매분기 수도사업소 음수대 수질검사 결과 본부 보고

○ 음수대 수질검사 결과 공원 관리부서에 통보

○ 수질검사기관인 상수도본부와 음수대 관리기관과 협조체제 유지

○ 공원음수대 유지관리 사항 공유

음수대 자체관리 세부 점검표

⃞ 공 원 명 :

⃞ 점검직원 : 소속      직급       성명             (서명)

⃞ 점검결과

점 검 착 안 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 시설 관리
- 청결 상태(주변 환경 포함) ※ 불결시 내용을 구체적으로 기재	(청결, 불결)
- 시설물 파손 여부 ※ 불량시 구체적으로 기재(파손부위 등)	(상태 양호, 불량)
- 출수 상태 확인 ※ 불량시 구체적으로 기재	(출수 양호, 불량)
○ 음수대 관리 현황
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	(설치, 미설치)
- 음수대 부착 점검표 설치 여부	(설치, 미설치)
- 수질검사 여부(분기 1회 점검) ※ 미검사시 수도사업소로 연락	(검사-적합․부적합, 미점검)
- 겨울철 단수기간 안내문 ※ 겨울철에만 점검	(설치, 미설치)
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등)