『서울숲공원 현장관리를 위한』

공원 시설 등 현장점검 사항

점검일시 : 2019.07.16.(화)

○ 개 선 점

연번	위 치	지적사항	관련 사진
1	- 자전거도로 (김병수)	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 자전거도로 표시불량
2	- 중앙광장 (김태순, 오동열, 하종식)	○지적내용 - 분 야 : 녹지분야 - 내 용 : 고사목 처리
3	- 바닥분수 (김태순)	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 수질검사 미실시
4	- 잔디광장 옆 등 (김태순)	○지적내용 - 분 야 : 녹지분야 - 내 용 : 안내판 가림

연번	위 치	지적사항	관련 사진
5	- 게이트볼장 옆 (김태순)	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 운동시설 부후 및 파손
6	- 수변휴게실 (박선재)	○지적내용 - 분 야 : 녹지분야 - 내 용 : 관목 고사
7	- 마사담장 (정창화)	○지적내용 - 분 야 : 환경분야 - 내 용 : 폐자재 방치
8	- 마사담장 (정창화)	○지적내용 - 분 야 : 환경분야 - 내 용 : 폐자재 방치

○ 잘 된 점

연번	위 치	지적사항	관련 사진
1	- 연못 (김병수)	○지적내용 - 분 야 : 시설분야 - 내 용 : 위험표지 및 구난용품