「전기공사업법」 제24조 제1항 및 제2항 위반 공익신고 현장 확인사항

대 상	위반업체 현황	조치사항	현장사진
경기도 시흥시 은행동289-24번지 신축공사현장	▹업체명(대표자) :영보전기건설 ▹면허번호 : 경기-02931호 ▹소재지 : 경기도 부천시 소사구 ▹연락처 : 031-238-5801 - 확인자 직원 : 김제범	◦ 전기공사업법 제24조제1항에 따른 전기공사 현장 표지 게시 여부 : 미게시 ◦ 조치시항 : 전기공사현장의 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 현장 표지판 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.)
경기도 시흥시 신천동861-13번지 신축공사 현장	▹업체명(대표자) : 산업전기(주) ▹면허번호 : 경기-04366호 ▹소재지 : 경기도 안산시 단원구 ▹연락처 : 031-238-5801 - 확인자 직원 : 김명서	◦ 전기공사업법 제24조제2항에 따른 전기공사 준공 표지판 부착 여부 : 미부착 ◦ 조치시항 : 주요배전반 주변 및 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 준공 표지판 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.) ※준공표지판 부착 확인 2014.11.05

대 상	위반업체 현황	조치사항	현장사진
경기도 시흥시 신천동839-12번지 신축공사 현장	▹업체명(대표자) :대청일렉트릭(주) ▹면허번호 : 충북-00729호 ▹소재지 : 충북 청주시 흥덕구 ▹연락처 : 043-256-7551 - 확인자 직원 : 선명준	◦ 전기공사업법 제24조제2항에 따른 전기공사 준공 표지판 부착 여부 : 미부착 ◦ 조치시항 : 주요배전반 주변 및 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 준공 표지판 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.)
경기도 시흥시 신천동835-14번지 신축공사현장	▹업체명(대표자) : 협진전업사 ▹면허번호 : 서울-01352호 ▹소재지 : 서울 동작구 ▹연락처 : 02-814-3994 - 확인자 직원 : 강신돈	◦ 전기공사업법 제24조제1항에 따른 전기공사 현장 표지 게시 여부 : 미게시 ◦ 조치시항 : 전기공사현장의 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 현장 표지 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.) ※공사현장 표지 게시 부착 확인 2014.11.05.

대 상	위반업체 현황	조치사항	현장사진
경기도 시흥시 거모동1759-1번지 신축공사현장	▹업체명(대표자) :(주)조은전기 ▹면허번호 : 경기-03260호 ▹소재지 : 경기도 안산시 상록구 ▹연락처 : 031-487-5323 - 확인자 직원 : 강병록	◦ 전기공사업법 제24조제1항에 따른 전기공사 현장 표지 게시 여부 : 미게시 ◦ 조치시항 : 전기공사현장의 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 현장 표지 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.)
경기도 시흥시 정왕동1989-15번지 신축공사 현장	▹업체명(대표자) : ㈜서남이앤씨(김길남) ▹면허번호 : 서울-02972호 ▹소재지 : 전라북도 남원시(왕정동) ▹연락처 : 063-633-1811 - 확인자 직원 : 최창원	◦ 전기공사업법 제24조제1항에 따른 전기공사 현장 표지 게시 여부 : 전기공사 현장 표지 게시

대 상	위반업체 현황	조치사항	현장사진
경기도 시흥시 거모동 804-3번지 신축공사 현장	▹업체명(대표자) : (주)라디아이엔지 ▹면허번호 : 대구-00828호 ▹소재지 : 경기도 부천시 원미구 ▹연락처 : 032-322-3842 - 확인자 직원 :	◦ 전기공사업법 제24조제1항에 따른 전기공사 현장 표지 게시 여부 : 미게시 ◦ 조치시항 : 전기공사현장의 눈에 잘 띄는 곳에 전기공사 현장 표지 게시에 대한 사항을 고지(2014. 11. 04.) ※공사현장 표지 게시 부착 확인 2014.11.05.