공중화장실법 시행령 개정사항 추진상황(서북병원)

□ 대변기 옆 휴지통 없애기

○ (추진상황)

- 병원 내 39개소 전체 조치 완료, 안내표지 부착

○ (문제점)

- 배관 노후, 화장지 외 타 쓰레기 투입에 따른 막힘현상 증가 등 업무량 증가 및 관리감독 어려움

○ (건의사항)

- 이용객 의식개선을 위한 홍보 강화

- 예산 확보, 시설 개선을 위한 충분한 유예기간 필요

□ 위생용품 수거함 설치

○ (추진상황)

- 병원 내 39개소 전체 조치 완료(의료폐기물 전용용기 설치), 안내표지 부착

○ (문제점)

- 수거된 위생용품은 의료폐기물에 해당하여 위탁처리하고 있으나, 수거량이 적어 의료폐기물 전용용기 낭비 및 처리비용 상승

○ (건의사항)

□ 기타 건의사항