부서별 지적사항 및 조치결과

부 서 명	팀 명	지 적 사 항	조 치 결 과
식품의약품부	첨가물검사팀	· 실험실 시약 정리 불량(이화학실험실)
	첨가물검사팀	· 실험실내 의류 비치
	화장품연구팀	· 실험실내 화분 비치
	의약품분석팀	· 실험실 비상연락망 현행화 미실시
	연구기획팀	· 실험실내 출입문 개방
	생활보건팀	· 실험실 시약장 미시건
질병연구부		· 무단지참 1명
	감염병검사팀	· 실험실 시약 정리 불량(감염병세균검사실)
	감염병검사팀	· 실험실 비상연락망 현행화 미실시
대기환경연구부		· 무단지참 1명
	대기측정관리팀	· 실험실내 간이침대 비치
	대기화학팀	· 실험실내 소화기 미비치 2곳
	대기화학팀	· 실험실내 출입문 개방
	대기측정관리팀	· 실험실내 출입문 개방
축산물부	안전성분석팀	· 실험실 시약장 미시건
물환경연구부	먹는물분석팀	· 컴퓨터 1차 부팅 비밀번호 미설정	시정조치하였음
	수질화학팀	· 컴퓨터 1차 부팅 비밀번호 미설정	시정조치하였음
강북검사소	한약재검사팀	· 컴퓨터 1차 부팅 비밀번호 미설정
	한약재검사팀	· 실험실내 소화기 정해진 장소가 아닌 다른 장소 비치
	사무실·실험실	· 자체 소화기 점검 미실시
강남검사소	사무실·실험실	· 자체 소화기 점검 미실시