건축물 소방안전관리 안내

평소 소방행정에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

최근 세월호 사고와 관련하여 “건축물의 소방안전”에 대한 사회적 관심이 증폭되고 있으며, 5월 26일 고양종합터미널 내 지하 1층 리모델링공사 중 용접불티로 화재가 발생하여 많은 인명피해가 발생하였습니다.

건축물 소방안전의 책임자는 관계인 또는 소방안전관리자임을 인식하여 다음 사항을 적극 실천하여 주시기 바랍니다.

□ 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 철저

❖ 소방시설은 항상 사용·작동할 수 있도록 유지관리

▶ 소방안전관리자 및 관계인은 소화전, 스프링클러설비 등의 소방시설이 정상작동하도록 유지관리하여야 합니다.

▶ 오작동 우려 또는 공사 등의 이유로 소방시설을 차단하면 안됩니다.

⇒ 소방시설 안전관리는 소중한 인명과 재산을 보호합니다.

❖ 비상구 및 피난·방화시설의 폐쇄·변경행위 금지

▶ 비상구 ․ 피난통로는 생명을 지켜주는 문이므로 폐쇄하면 안됩니다.

▶ 방화시설은 화재확대를 방지하는 시설로 무단변경이나 훼손하지 맙시다.

⇒ 방화문 철거, 고임장치 사용, 자동폐쇄장치 기능차단 절대금지

□ 건축물 내 용접·용단 작업시 화재예방 수칙 준수

❖ 작업 개시 전 화재예방 안전교육 실시 및 안전관리자 지정

❖ 동일 공간 내 용접작업과 도장․우레탄 발포 동시작업 금지

❖ 작업장 내 모닥불 또는 흡연행위 등 화기취급 일체 금지

❖ 유류, 가스 등 위험물질은 지상의 별도 위험물저장소에 보관

❖ 작업 시 충분한 양의 소화기를 비치하고 옥내소화전을 연장

❖ 용접․용단 작업 시 바닥에 충분한 양의 물을 살수하여 화재 차단

소방대상물 훈련실시 안내

□ 서울시 내 소방대상물 일제 소방훈련 실시 (피난대피유도 중점)

❖ 근거법규 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제22조

❖ 실    시 : 2014. 6. 20(금) 14:00~14:20 / 제394차 민방위 화재대피훈련 시

※ 부득이 하게 미실시 한 대상 : 2014. 7. 15(화)한 실시

❖ 실시방법 : 자체훈련(관계인, 자위소방대, 입주민) 또는 소방관서와 합동훈련

- 소화훈련, 대피훈련, 통보훈련으로 구분하여 시행

- 관계자(소방안전관리자)는 입주민의 대피유도 역할 수행

- 자위소방대 중심으로 화재 등을 가정하여 시행하되, 옥내소화전 방수 등

실질적 훈련 실시(붙임 훈련절차 및 요령 참조)

- 필요시 관할소방서(대응총괄팀)으로 훈련지원 요청

※ 소방훈련 상담원 제도를 운영 중이며, 24시간 훈련 지원 가능

❖ 훈련 실시 후 그 결과를 관할소방서로 통보(전화 또는 이메일)

- 훈련은 연 1회 이상 실시하게 되어 있음.

철저한 소방안전관리와 훈련으로 제2의 세월호 사고를 방지합시다.

<알 림>     - 세월호 사고와 관련 24시간 안전체험교육제도 운영 -

“서울시 내 23개 소방서와, 보라매 및 광나루안전체험관에서는 화재, 지진 등 체험

위주의 교육을 24시간 운영하고 있습니다.

☞ 문 의 : 소방안전관리(예방팀, 979-4119), 소방훈련(대응총괄팀, 976-8119)

2014.  5

서울특별시 노원소방서장

	소방훈련 준비절차 및 요령
□ 준비절차 1. 훈련준비(실시 7일전) ▸ 훈련방법 결정, 대피장소 사전지정, 자위소방대 개별임무 확인, 훈련안내 멘트, 훈련장비 준비(입간판, 경광봉, 확성기, 호루라기 등) 2. 훈련장소 확인 점검(실시 3일전) ▸ 모의화재 발생위치, 대피유도 안내위치, 대피통로, 대피장소 및 위치표시(라인설치), 훈련안내문 부착, 훈련용 장비확인 3. 훈련안내(실시 1일전) ▸ (방송 및 안내문 게시) 훈련일시 및 시간, 훈련방법, 대피장소, 대피 훈련시 주의사항(가스차단 및 전기소등), 안내문게시 □ 훈련요령 (훈련 당일, 2014. 6. 20(금)) ▸ 자위소방대 관계자 비상벨 및 방송설비등 활용 화재발생 안내 ▸ 119신고 요령 훈련 ※ 화재발생위치(00구 00동 00로 00건물), 발화건물 층수, 화재의 종류 신고자 전화번호 등 ▸ 피난대피유도 중점 훈련 : 자위소방대 대피 유도담당 피난통로 곳곳에 위치하여 피난안내 ※ 방재실(피난방송) : 0동 0층 화재발생 및 안내요원 따라 00지역으로 대피(대피자가 당황하지 않도록 침착하게 유도) ▸ 자위소방대 소화담당 소화기 및 옥내소화전등 활용 소화훈련 실시