『한강공원 화장실 비상벨 유지관리 용역』

과   업   내   용   서

2022.   .

한강사업본부

(환경수질과)

과 업 내 용 서

본 과업내용서는 서울시 한강사업본부와 계약업체(이하 “계약상대자”라 한다.) 간 2022년 한강공원 화장실 비상벨 유지관리 용역계약 및 용역수행에 적용한다.

1. 관리대상 및 용역비

1) 관리대상 : 화장실 126동 중 121동의 비상벨시스템

화장실 동	비상벨 개수	설치 연월	유무선	비고
121	259	2017.3	무선

▶ 유지관리 대상목록 : 붙임 1 참고

2) 월 용역비는 계약금액의 12분의 1(VAT 포함)로 한다.

2. 계약기간

본 계약은 계약일로부터 2023년 1월까지로 한다.

3. 계약의 범위

본 계약은 화장실 비상벨시스템의 오작동 및 고장으로 인한 이용자의 불편을 해소하고 정기점검 및 예방정비 등을 통해 계약 당시의 성능을 유지하기 위한 것이며 구체적으로 다음 사항을 포함한다.

1) 정기점검(월1회)

2) 고장 발생 시 긴급출동 및 신속 수리 실시

3) 서버를 통한 장애 진단

4) 웹사이트(프로그램) 등 수정, 보완 및 관리

5) 기타 비상벨시스템 운영 관련 발주기관 요청사항 등

4. 유지관리 계획 및 인력 구성·운영

1) “계약상대자”는 비상벨시스템 유지관리를 위한 정기점검 계획서를 계약일       로부터 10일 이내 “한강사업본부”에 제출하여야 하며, 보완 요청이 있을       경우에는 그에 응하여야 하고 이를 변경하고자 할 때에는 “한강사업본부”       의 승인을 얻어야 한다.

2) “계약상대자는” 비상벨시스템 유지관리를 위한 책임자를 지정하고, 점검       인력 및 상시 연락 가능한 비상연락처를 “한강사업본부”에 제출하여야 한다.

3) “계약상대자”는 계약체결 이후 연락처, 주소, 책임자 등의 주요사항을 변경       하였을 경우 이를 지체 없이 서면으로 “한강사업본부”에 보고하여야 하며,       이의 불이행으로 발생한 손해에 대하여는 “계약상대자”의 책임으로 한다.

5. 정기점검 및 긴급조치 등

1) “계약상대자”는 붙임1 “유지관리대상 목록” 비상벨시스템 및 관련 소프트       웨어에 대해서 항상 안전하고 양호한 상태를 유지하도록 성실히 정기         점검(월1회) 및 보수조치 등을 실시하여야 한다.

2) “계약상대자는” 비상벨시스템이 정상 가동될 수 있도록 24시간 유지관리       체계(연락망)를 구축하여야 하며 변동사항 발생 시 “한강사업본부”에 통보       하여야 한다.

3) “계약상대자”는 불시의 고장이나 사고가 발생한 경우 등 긴급을 요하는          경우에는 “한강사업본부”의 통보에 의하여 “계약상대자”는 3시간 이내에         기술자를 파견하여야 하고 수리 완료(정상가동)하여야 한다. 단, 교통난 등       으로 도착이 지연된 경우에는 예외로 한다.

4) “계약상대자”는 비상벨시스템 이상으로 인하여 발생하는 수리 및 교체비용      을 전적으로 부담한다. 단 신원 불상자에 의한 파손 및 천재지변에 준하는       고장으로 인한 교체비용, 신설 및 이전설치 소요 비용은 “한강사업본부”에서      부담하며 청구비용에 대하여는 “한강사업본부”와 협의하여야 한다.

6. 점검 및 고장수리 등 결과보고

1) “계약상대자”는 아래의 항목을 완료한 경우 붙임2 “비상벨 월간 정기         점검 보고서”와 붙임3 “비상벨 유지보수 보고서”를 작성하여 ”한강사업본부“에       서면으로 보고한다.

가. 정기점검 보고서

나. 조치사항이 포함된 비상벨 유지보수 보고서

2) 고장 수리 결과는 해당기관(한강사업본부 환경수질과, 안내센터, 경찰서)       에 통보한다.

7. 관리품질의 수준

1) “계약상대자”는 비상벨시스템에 대해서 다음 각 호의 사항을“한강사업본부”      에 보장한다. 단, “한강사업본부”의 고의 또는 과실에 의한 고장, 천재지변,      건물 자체의 하자 등 “한강사업본부”와 “계약상대자”가 서로 인정하는 경우       는 예외로 한다.

가. 월 고장 횟수 : 개소 당 2회 이내

나. 고장 시 출동시간 : 신고 후 3시간 이내

2) “계약상대자”가 제1항의 품질수준을 지키지 못하고 초과할 경우에는         화장실별 익 월 용역비의 10%의 범위 내에서 삭감하여 지급할 수 있다.

8. 용역비 청구 및 지급

1) “계약상대자”는 점검 완료 후 월 용역비를 다음달 10일 이내에 청구하며      이때 붙임2 “비상벨 월간 정기점검 보고서”를 작성하여 첨부해야 한다.

2) “한강사업본부”는 청구일로부터 7일 이내에 “계약상대자”에게 용역비를       지급한다.

9. 책임의 한계

“계약상대자”는 유지관리 직원의 안전사고 및 “계약상대자”의 과오나 실수    로 인하여 발생된 사고에 대하여 모든 책임을 진다. 다만 “계약상대자”가 위    사항에 대하여 귀책사유가 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니한다.

10. 보완유지

“계약상대자”는 “한강사업본부”의 시설물 장소에 출입하는 점검·보수 직원이    업무상 취득한 “한강사업본부”의 보안 및 기밀 사항을 제3자에게 누설하여    서는 안 되며 이를 위반하여 발생하는 사고에 따른 일체의 손해에 대하여     “계약상대자”가 모든 책임을 진다.

11. 하도급 사항

“계약상대자”는 본 용역 과업의 모든 사항에 대하여 “한강사업본부”의 사전    승인 없이 일부분이라도 타 업체에 하도급 할 수 없다. 다만, 사전 협의하여    하도급 계약이 필요한 경우 서울시의 관련 규정에 따라야 한다.

12. 계약의 해지

“한강사업본부”는 다음 각 호의 사항이 발생한 경우 서면으로 계약 해지를    통보할 수 있다

1) “한강사업본부”의 요청에도 불구하고 “계약상대자”가 48시간 이내에 미       조치하는 경우

2) “계약상대자”가 본 계약상의 의무를 이행하지 않거나 본 계약을 위반하여      10일간의 유예기간을 둔 시정을 요구받고서도 이를 시정하지 않을 경우

13. 계약조항의 해석

본 계약 및 관계법 조항의 해석에 있어 “한강사업본부”는 화장실의 관리      주체가 되며 “한강사업본부”와 “계약상대자”간의 해석 차이가 발생한 경우,    또는 계약서에 명시되지 않은 사항에 대하여 “한강사업본부”와 “계약상대자”    쌍방의 합의가 이루어지지 않을 경우는 관련법규 및 일반 관례를 따르기로    한다.

14. 기술지원협약

현재 구축된 통신망, 장비와 호환성을 유지하기 위하여 과업내용서에 반영된 ‘세이프티랩’과 기술지원협약서를 제출할 수 있어야 하며, 계약자로 선정된 자에 대하여는 계약 체결 후 7일 이내 기술지원협약서를 수요기관에 제출하여야 한다.

【붙임 1】유지관리 대상 목록

한강공원 화장실별 비상벨 세부내역
연번	연번	공원명	공원 위치	설치위치				비고
	공원			계	세면대	일반칸	장애인
1	1	광나루 (12)	고덕생태공원	2	1	1
2	2		암사생태공원	2	1	1
3	3		암사대교 하류	2	1	1
4	4		암사나들목 앞	3	1	1	1
5	5		어린이놀이터	2	1	1
6	6		자전거공원 1	2	1	1
7	7		자전거공원 2	2	1	1
8	8		광진교하부	3	1	1	1
9	9		광진교상부	2	1		1
10	10		천호대교 하부	2	1	1
11	11		농구장	3	1	1	1
12	12		시계탑	2	1	1
	소계			27	12	11	4
13	1	잠 실 (11)	잠실나루나들목 앞	3	1	1	1
14	2		잠실대교 하부	2	1	1
15	3		제1주차장	2	1	1
16	4		안내센터옆	2	1	1
17	5		만남의광장	2	1	1
18	6		유람선선착장	2	1	1
19	7		제3주차장	2	1	1
20	8		제4주차장	2	1	1
21	9		청소년광장	3	1	1	1
22	10		론볼장 (1구역)	1			1
23	11		론볼장 (2구역)	1			1
소계				22	9	9	4
24	1	잠 원 (8)	신청담나들목	3	1	1	1
25	2		압구정나들목	1	1
26	3		제1주차장	3	1	1	1
27	4		제2주차장	2	1	1
28	5		제3주차장	2	1	1
29	6		한남대교 전망카페	2	1	1
30	7		안내센터 앞	2	1	1
31	8		제6주차장	2	1	1
소계				17	8	7	2
32	1	반 포 반 포 (7)	상류 주차장 1	2	1	1
33	2		상류 주차장 2	2	1	1
34	3		반포 하류 주차장	2	1	1
35	4		반포 2호매점	2	1	1
36	5		안내센터 앞	3	1	1	1
37	6		동작대교 하부	2	1	1
38	7		원불교 앞	3	1	1	1
소계				16	7	7	2
39	1	여의도 (18)	파크골프장	2	1	1
40	2		파라다이스 앞	2	1	1
41	3		원효대교 하부	2	1	1
42	4		유람선선착장 1	2	1	1
43	5		유람선선착장 2	2	1	1
44	7		안내센터앞 2	2	1	1
45	8		2호매점 1	2	1	1
46	10		2호매점 3	2	1	1
47	11		물빛광장 1	2	1	1
48	12		물빛광장 2 (우)	2	1	1
49	13		물빛광장 3 (좌)	2	1	1
50	14		3호매점	2	1	1
51	15		수상무대(넓은들)	2	1	1
52	16		서강대교 하부	2	1	1
53	17		축구장	2	1	1
54	18		국회주차장	2	1	1
55	19		샛강 파천주차장	3	1	1	1
56	20		샛강 서울교 하부	2	1	1
소계				37	18	18	1
57	1	양 화 (6)	상류주차장(당산철교하부)	2	1	1
58	2		양화대교 하부	2	1	1
59	3		선유교 상류	2	1	1
60	4		축구장	2	1	1
61	5		선착장 앞 주차장	2	1	1
62	6		안양천 입구	2	1	1
63				12	6	6	0
63	1	강 서 (4)	구암나들목	3	1	1	1
64	2		피크닉장	2	1	1
65	3		방화대교 하부	2	1	1
66	4		주차장	3	1	1	1
68				10	4	4	2
67	1	뚝 섬 (16)	잠실대교 하부	3	1	1	1
68	2		윈드서핑 상류	2	1	1
69	3		윈드서핑 하류	2	1	1
70	4		테니스장	2	1	1
71	5		축구장	2	1	1
72	6		자연학습장	2	1	1
73	7		장애인농구장	2			2
74	8		1호매점	2	1	1
75	9		음악분수	2	1	1
76	10		청담대교 하부 1	2	1	1
77	11		청담대교 하부 2	2	1	1
78	12		청담대교 하부 3	2	1	1
79	13		청담대교 하부 3-2	2	1	1
80	14		벽천나들목	2	1	1
81	15		119수난구조대	2	1	1
82	16		성동지대	1	1
83				32	15	14	3
83	1	이 촌 (14)	금호나들목	3	1	1	1
84	2		옥수역 하부	3	1	1	1
85	3		한남나들목	3	1	1	1
86	4		보광나들목	2	1	1
87	5		반포대교 하부	2	1	1
88	6		어린이놀이터	2	1	1
89	7		동작대교 하부	2	1	1
90	8		자연학습장	2	1	1
91	9		롤라스케이트장	2	1	1
92	10		안내센터옆	3	1	1	1
93	11		엑스게임장	2	1	1
94	12		경찰순찰대	2	1	1
95	13		한강대교 하부	2	1	1
96	14		원효대교 하부	2		1	1
소계				32	13	14	5
97	1	망 원 (11)	청암진출입로	2	1	1
98	2		마포대교 하부	3	1	1	1
99	3		현석나들목 앞	2	1	1
100	4		당인리발전소앞	2		1	1
101	5		절두산주차장	2	1	1
102	6		양화대교 하부	2	1	1
103	7		안내센터옆	2	1	1
104	8		함상공원내(카라반)	2	1	1
105	9		함상공원내(서울함)	2	1	1
106	10		망원나들목	2	1	1
107	11		성산대교 하부	2	1	1
108				23	10	11	2
108	1	난 지 (14)	거울분수 1	3	1	1	1
109	2		거울분수 2	3	1	1	1
110	3		안내센터옆	2	1	1
111	4		자전거공원	2	1	1
112	5		물놀이장 1	2	1	1
113	6		물놀이장 2	2	1	1
114	7		중앙연결브릿지 1	2	1	1
115	8		중앙연결브릿지 2-1	2	1	1
116	9		중앙연결브릿지 2-2	2	1	1
117	10		야구장관리동	3	1	1	1
118	11		캠핑장 상류 1	2	1	1
119	12		캠핑장 상류 2	2	1	1
120	13		캠핑장 하류	2	1	1
121	14		국궁장	2	1	1
121				31	14	14	3
총 계				259	116	115	28

【붙임 2】 비상벨 월간 정기점검 보고서

한강공원 화장실 비상벨 정기점검 보고서( 월)
점 검 일	2022년 월 일			업 체 명
점 검 자	(인)			경 유		(인)
○ 비상벨 점검 결과
공 원 명	장소	위치	전화번호		점검결과		비고
광나루	고덕생태공원	세면대	070-8098-3238

【붙임 3】 비상벨 유지보수 보고서

한강공원 화장실 비상벨 유지보수 보고서
점 검 일	2022년 월 일	업 체 명
점 검 자	(인)	경 유	(인)

순번	점검 및 유지보수 내용			조 치 사 항
	공 원 명	장소	점검결과	조치내용 및 결과	조치일자
1
2
3
※ 특이사항