과업내용서 검토의견서

사업명 : 로봇과학관 건립 설계용역

도시기반시설본부

검토의견서

연번	페이지	변경전	변경후	비 고
1	96	c. 수변전설비의 회로구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여 구성하여 전력이 공급되도록 계획한다.	c. 수변전설비의 회로구성은 2회선 수전방식을 우선 검토하고 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여 구성하여 전력이 공급되도록 계획한다.
2	105		⑫ 인터넷 인프라 구축 a. 인터넷 사용이 가능한 장소를 검토하여 유/무선 인프라 구축을 계획하여야 한다. b. 무선 와이파이를 이용 가능할 수 있도록 설치하여야 한다.	추가
3	112~113		(2) 설계 설명서 기계/전기/통신분야 : 설계방향, 관계법령(지침, 가이드라인)검토, 비교검토, ~
4	95	㉛전기설비를 원격감시 및 에너지절감을 위한 BEMS 설치~	㉛ 전체삭제 - 의무설치대상아님
5	106	l. 예술교육센터내 음향시스템 구축 시 소음 시뮬레이션을 통해 알맞은 용량의 음향시스템 구축되도록 검토하여 계획한다.	전체삭제
6	106	m. 예술교육센터에는 멀티미디어 교육이 가능하도록 마이크, 유.무선 통신장비, 프로제터가 설치되도록 설계되어야 하고 마이크 사용시 앰프의 에코가 발생하거나 건물실내의 음향시스템에 소음이 발생하지 않도록 음향설계가 되도록 해야 한다.	전체삭제