과업내용서 검토의견서

사업명 : 시립동대문 실버케어센터 신축공사

도시기반시설본부

검토의견서(기계)

연번	페이지	변경전	변경후	비 고
1	69	㉮ 열원설비 - ㉯ 공조설비 -	㉮ 열원설비 - 중앙공급방식 우선 검토한다 ㉯ 공조설비 - 중앙공급방식 우선 검토한다
2	71	(2).①.l. 기타설비 신재생에너지설비, 중수도 및 우수이용설비	(2).①.l. 기타설비 신재생에너지설비, 우수이용설비
3	72	(4).①.일반사항 (추가)	(4).①.일반사항 j. 급수∙급탕∙소방배관은 비용접 접합방식(홈조인트, 프레스접합, 원터치방식 등)을 우선 적용한다
4	80	⑫ 중수도 및 우수이용설비	⑫ 우수이용설비

검토의견서(전기)

연번	페이지	변경전	변경후	비 고
1	87	-	예비전원설비 옥내소화전설비의 화재안전기기준 제8조에 근거한 비상발전기 ESS대체 검토 (경제성, 효율성, 안전성)	추가
2	84	-	수변전설비 배전반 화재시 즉각 소화할 수 있는 소화시설 검토	추가
3	88	-	조명설비 야간에 사용할 감성조명등 설치 검토	추가
4	92	-	(3) 소방(전기)분야 설계지침 공사중 사용할 임시소방시설 설계 검토	추가
5	97	-	기타 - 각 실 및 화장실 비상벨 설치 검토 E/V 앞 시각장애인용 음성유도기 설치 검토	추가