과 업 내 용 서

(2017년 전기설비 유지보수 연간단가)

2017. 3.

강남수도사업소

(시설관리과)

과 업 내 용 서

Ⅰ. 일반 사항

1.1 적    용

본 지침서는 강남수도사업소 관내 전기설비의 수선정비 및 유지관리에 따른 연간단가계약에 대한 제반사항을 규정한다.

1.2 목    적

본 과업의 목적은 기전설비 고장시에 대한 신속한 조치로 기기의 가동률을 제고하고 성능저하에 대비한 예방정비 등 업무 전반을 원활하게 수행하기 위해 연간단가계약을 시행하는 것으로서 설비를 최적의 상태로 유지하면서 안정적, 효율적으로 운영하는 데 있다.

1.3 계약기간

계약기간은 계약일로 부터 2018.3.31.일 까지로 한다.

1.4 범    위

계약자는 과업내용서에 의거 감독원 지시에 따라 고장수선 및 예방정비 조치를 수행하여야 하며, 과업내용에 명기되지 않았더라도 공정상 반드시 필요하다고 인정되는 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 계약대상자 부담으로 시행한다.

1.5 용어의 정의

(1) 계약담당자

‘계약담당자’라 함은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』(이하 ‘시행규칙’이라 한다) 제2조의 규정에 의한 자를 말한다.

(2) 발주기관 및 감독자

‘발주기관’은 본 연간단가계약 시행기관을, ‘감독자’라 함은 과업내용서에 의거한 업무 관련자를 말하는 것으로 감독자는 발주품의 입안 및 계약이행에 따른 지시, 검사 등을 수행한다.

(3) 계약상대자

‘계약상대자’라 함은 발주기관과 물품 구매·수리·제조 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

(4) 계약이행상 감독

계약담당자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 물품의 제조를 위하여 사용하는 재료 및 기타 제조공정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

(5) 현장대리인

‘현장대리인’이라 함은 이론과 다년간의 관련 현장 실무 경험을 겸비한 자로서 펌프 등 기전설비 수리에 관련된 모든 업무의 전반을 책임있고 원활하게 시행할 수 있는 권한을 가진 기술자를 말한다.

-  -

(6) 현장요원

본 과업내용서에서 ‘현장요원’이라 함은 수리에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 현장대리인의 지시에 따라 작업을 추진하는 기술자를 말한다.

(7) 작업지시

본 과업내용서의 ‘작업지시’라 함은 발주기관의 감독자 등이 ‘계약상대자’에게 수리 등 작업범위, 방법 및 기타 주의사항 등 관련 내용을 알려주어 계약상대자로하여금 이행토록 하는 것을 말한다. 작업지시는 서면(별첨 서식1 참조)을 원칙으로 하되, 신속히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 추후 서면으로 통보할 수 있다.

1.6 청렴계약 이행사항 준수

‘계약상대자’는 본 연간단가계약을 시행함에 있어 ‘청렴계약을 위한 입찰 특별유의서’ 및 ‘청렴계약 이행 특수조건’의 내용을 준수하여야 한다.

1.7 시행방법 및 절차

가. 계약상대자는 발주기관의 긴급복구 요구시 특별한 사유가 없는 한 기술인력을 즉각 투입하여 현장점검을 실시하고 시설운영에 지장이 없도록 복구작업을 수행하여야 한다. 특히 가압장 전기설비 등은 시민 생활에 직결되는 설비로, 예비율 등을 고려 수돗물 공급에 차질없도록 작업에 철저를 기하도록 한다

나. 예방정비나 긴급수리는 발주기관이 제시한 절차에 따라야 하며, 이를 어기고 시행하여 발생한 손해 등은 계약상대자에게 있다.

1.8 노무관리

가. 발주기관은 현장 기술인력의 능력과 경험이 부족하여 긴급복구 등 업무에 지장을 초래할 염려가 있을 것으로 판단될 때에는 계약상대자에게 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 발주기관의 의견이 합리적으로 타당한 경우 이에 응하여야 한다.

나. 계약상대자는 작업 착수 전에 상수도 전기 분야에 상당한 기술과 경험이 있고 소정의 자격을 갖춘 기술자를 현장대리인으로 임명하여 감독관의 승인을 받은 후 작업현장에 상주시켜야 한다.

다. 계약상대자는 당해 연간단가계약 시행과 관련하여 현장대리인, 임명 · 지정 · 고용한 현장요원 등에 대한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

1.9 안전사고 및 손해배상

계약상대자는 연간단가계약 된 대상에 대한 업무수행 중 고의나 과실을 불문하고 계약상대자의 귀책사유로 인하여 시설물 또는 제3자에게 손해가 발생했을 때는 원상복구는 물론 이에 따른 민·형사상의 모든 책임을 진다.

가. 계약상대자는 작업과정에서 발생된 사고나 상해 또는 제3자에게 재산, 인명상의 피해를 입힌 경우 이에대한 배상책임을 진다.

나. 계약상대자는 정비작업과 관련하여 관련법규에 위배됨이 없이 성실히 준수하고 사고예방 의무를 다하여야 한다.

다. 계약상대자의 중대한 과실로 인한 계약이행이 곤란한 경우 계약의 해지(해제) 및 손해배상을 청구할 수 있다.

1.10 과업 수행원에 대한 책임 및 신원보증

가. 계약상대자는 본 과업을 수행할 소속 참여기술자 등의 신원에 대하여 책임을 진다.

나. 계약상대자는 소속 기술인력 등의 잘못으로 인한 사건, 사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 진다.

1.11 계약의 해제․ 해지 및 변상책임

발주기관은 계약기간에도 불구하고 다음의 경우에는 계약상대자에게 서면 통보함으로서 본 계약을 해제(지)할 수 있다.

가. 정당한 사유없이 긴급복구작업에 착수하지 않을 경우

나. 정당한 업무지시에 대하여 이행하지 않을 때

다. 본 과업내용서의 규격 및 제안 등을 완벽히 이행하지 않을 때

라. 감독자 등이 요청한 수리 대상 중 보완요청에 대해 불응할 때

마. 지연배상금이 계약보증금 상당액에 달한 때

바. 휴업, 폐업 등 계약상대자의 사정에 의해 계약을 지속하기 곤란할 때.

사. 계약상대자의 의무 위반으로 인해 발주기관 또는 제3자의 손해가 발생한 경우 계약상대자는 이의 배상 책임을 진다. 다만, 천재지변 등 불가항력적인 사태가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없을 때에는 배상책임을 면제한다.

1.12 계약기간 연장

계약기간은 계약일로부터 2018년 3월 31일까지로 한다. 만일, 회계연도 종료일까지(12월31일)계약한 경우 상호협의 하에 계약기간을 연장할 수 있다.

1.13 설계변경 등

가. 계약 내역에 누락 항목 등 설계변경이 필요한 경우 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 당사자간 협의 처리한다.

나. 계약 목적 달성을 위해 당연 고려되어야 할 사항은 적극 수용하도록 한다

1.14 법령준수

가. 본 과업내용서를 포함한 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

나. 계약상대자는 작업시행과 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

다. 계약상대자는 자신이나 고용한 현장대리인 및 현장요원이 상기의 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.15 환경관리

가. 계약상대자는 작업현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약상대자는 작업현장의 환경오염방지에 관한 관계 법령을 준수하여야 하고, 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우, 계약자는 환경오염으로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

1.16 사전조사 및 주지의무

가. 계약상대자는 계약 전에 동 입찰 및 업무수행에 필요한 사항을 사전에 충분히 숙지하여야 하며, 불분명하거나 의문이 있을 경우 원칙적으로 서면에 의해 질의하여야 하며 이를 태만히 함으로써 발생한 손해는 계약상대자 책임으로 한다.

나. 본 과업내용서에 명시되지 아니한 사항은 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

다. 본 사업수행 중 사업내용과 관련하여 과업내용서에 누락, 오류 등으로 인한 이견이 있는 경우 상호 협의하여 정하되 본 과업의 목적 및 범위를 벗어나지 않는 한 감독자의 요구를 우선적으로 반영하여야 한다.

1.17 협의 소홀에 대한 책임

계약상대자는 상호간의 협의를 소홀히 함으로써 발생한 재수선 또는 수정 · 보완 사항에 대하여 책임을 진다.

1.18 원상복구

계약상대자는 철거, 운반, 설치 시 기존 설비 및 기기 보호를 철저히 하여야 하며 정비작업으로 인하여 가압장 구조물 또는 기타 설비에 손상이 발생할 경우는 이의 없이 원상태로 복구하여야 한다.

1.19 하자보증기간

하자보증기간은 건설산업기본법 등 관련 법령에 정한 바에 따른다

1.20 보안유지

계약상대자는 본 과업수행을 통하여 얻은 정보, 기밀 사항을 계약이행의 전 ․ 후를 막론하고 외부에 누설해서는 안 된다.

1.21 해석

본 계약서상에 정하지 아니하는 사항과 계약서상의 이의가 있을 경우 신의 성실의 원칙에 입각하여 쌍방 협의하여 결정한다.

1.22 기타사항

가. 계약상대자는 작업 수행시 안전시설의 설치, 관리 및 교육을 철저히 하여야 하며, 안전관리 소홀 및 태만 등으로 발생되는 제반 사고는 전적으로 계약상대자가 책임을 진다.

나. 설치작업 중 발생되는 시설물이나 인명 피해에 대한 민․ 형사상의 책임은  계약상대자에게 있으며, 신속하게 원상복구 또는 변상하여야 한다.

다. 본 과업에 사용되는 모든 자재는 ‘발주기관’의 사전검사를 득한 후 사용하여야 하며, 수리 후 발생되는 불용품은 고재처리를 우선으로 하되 ‘발주기관’의 별도 지시가 있을 경우 시 해당 지정장소에 반납하여야 한다.

라. 계약상대자는 작업장 내의 자재 및 설비는 항상 정리정돈을 실시하고, 작업장 주변 청소를 깨끗이 행하여야  한다.

마. 계약상대자는 수리 전, 중, 후 사진을 주요 공정별로 촬영하여 납품검사원 제출 시 함께 제출하여야 한다.

Ⅱ. 특기사항

2.1 계약범위

가. 계약상대자는 계약문서에 따라 공사를 시행하여야 하며, 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구 지시가 있을 경우 이행하여야 한다.

나. 계약상대자는 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 사항은 반드시 이행하여야 한다.

다. 계약상대자는 자재 및 품질, 시공이 적정하지 못하다고 인정되어 감독관의 재시공 요청이 있을 경우 지시에 따라야 한다.

라. 계약상대자는 공사시행 중 우리사업소 직원의 업무수행에 지장을 초래하지 않는범위 내에서 공사를 시행하여야 한다.

마. 계약상대자는 공사현장에 공사잔재, 먼지 등 이물에 의해 더럽혀지지 않도록 공사전 철저하게 보양작업(비닐 등)을 하여야 하며, 공사 완료 후 깨끗하게 청소하여야 한다.

바. 계약상대자는 공사도중 항상 기기 및 재료 등을 깨끗이 정리하고, 청소하여 화재 및 도난 기타 사고방지에 최선을 다하여야 하며, 불미스런 사고가 발생하지 않도록 한다.

사. 계약상대자는 천장속 작업시 각종 배관, 배선, 타 설비 등이 손상되지 않도록 주의 하여야 하며, 부주의로 손해 발생시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 민․형사상 책임을 진다.

아. 주요 공정에는 현장 책임자가 감독관의 승인 및 입회하에 시공하여야 한다.

자. 계약상대자는 공사 착공전 현장조사를 철저하게 하여 공사중 안전사고가 발생하지 않도록 시공방법을 강구하여 적용하고 현장 작업자에 필요한 안전관리 교육 등을 시행하여 안전사고를 예방하여야 한다.

차. 공사 시행중 사고로 인한 인명 피해 등 사고에 대하여 행정적,기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

2.2 사용자재

본 수리 등에 사용될 자재는 K.S제품 사용을 원칙으로 하며, K.S제품이 없을 때에는 수도용 적합 제품 중 시중 최우수 제품 또는 동등이상의 발주기관 승인 제품으로 한다.

2.3 계약자의 책무

가. 계약상대자는 작업 착수 전에 작업지시를 면밀히 검토하고 잘못이 발생하거나 작업이 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사착공과 동시에 작업지시의 내용이 현장 여건에 적합한 지를 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

다. 계약상대자는 작업지시 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 작업에 임하여야 한다.

1) 하자 발생이 우려되는 경우

2) 작업 변경사유 및 작업지시 기한에 연기사유가 발생할 수 있는 경우

라. 발주기관의 지시 또는 승낙없이 계약상대자 임의로 수행한 작업에 대하여는 인정하지 않으며, 또한 임의로 시행한 부분에 대하여 발주기관의 원상복구나 시정요구가 있는 경우 즉시 이를 이행하여야 한다.

2.4 절차

가. 계약상대자는 작업이행시 발주기관에서 제시한 절차에 따라 이행하고, 긴급을 요할 시는 3시간 이내로 현장에 도착하여 현장상태의 점검 및 기술 인력을 투입하여야 하며, 시설 운영에 지장이 없도록 즉시 수리작업을 수행하여야 한다.

나. 계약상대자는 점검결과 대상 설비의 상태 및 작업범위 등을 감독자에게 상세히 설명하고 구체적으로 서면 작성하여 작업범위와 절차를 확인받아 지시에 따라 시행한다. 다만 긴급을 요한 경우 구두보고하여 지시사항 이행 후 사후 서면 보완할 수 있다.

다. 계약상대자는 정비나 수리과정에서 추가되는 공정이 필요할 경우에는 발주기관에 보고하여 승인을 득한 후 추가작업에 임하여야 하며 이에 따른 비용발생시 계약일반조건 등 회계예규에 따라 상호 합의 처리한다.

2.5 작업지시

발주기관의 작업지시는 서면을 원칙으로 하되, 긴급히 처리되어야 할 사항은 구두로 선 지시 후 추후 서면으로 보완한다.

2.6 현장대리인의 현장상주

계약상대자는 발주기관으로부터 작업지시를 받으면 현장대리인을 상주시켜 지시사항에 대한 현장조사를 비롯하여 작업사항에 대하여 원활한 과업 수행을 위해 아래 사항을 총괄 관리하여야 한다.

가. 작업 업무 총괄 관리

나. 참여기술자 및 현장요원의 안전, 노무관리 및 작업지휘

다. 발주기관과의 업무연락 및 조정, 협의

2.7 정비수행

가. 계약상대자는 과업내용서에 위배됨이 없이 업무를 이행하여야 하며, 계약문서에 근거한 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

나. 계약상대자는 작업지침서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 조치를 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

다. 발주기관은 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 공정이 적정하지 못하다고 인정되는 경우 재수리 등 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

2.8 수리물량

연가단가계약 물량은 추정치이므로 운영조건에 따라 증감 될 수 있으며, 산출내역서에 단가가 없는 신규비목은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조에 따라 처리한다.

2.9 도로상의 작업현장 관리

가. 계약상대자는 도로상에서 작업을 할 경우 별도의 규정이 없는 한 차량이 통행할 수 있도록 안전조치를 취하여야 한다.

나. 계약상대자는 차량통행을 원활히 할 수 있도록 하여야 하며, 방호울타리, 경고표지, 시선유도표지, 신호등을 설치 운용하여 작업장의 시설을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.

다. 계약상대자는 안전운행을 위하여 가도나 횡단보도를 설치하고 작업이 완료될 때까지 지속적으로 유지 관리하여야 하며, 또한 비산 · 먼지 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 계약상대자는 작업이 중지된 경우라 하더라도 차량의 안전통행을 위하여 도로여건에 따른 가설물 및 안전시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

마. 발주기관은 계약상대자가 도로 등 공사구간의 관리를 적절히 이행하지 않을 경우 시정토록 요구할 수 있으며, 계약상대자는 통보를 받은 후 즉시 시정하여야 한다. 만일 이를 이행치 않아 안전사고 우려 등 시민 불편을 초래하는 요인이 발생할 경우 발주기관에서 임의로 유지관리 등을 대행시킬 수 있으며, 이때 소요되는 모든 비용은 수급인이 부담한다.

2.10 응급조치

가. 계약상대자는 계약기간 중 당해 과업 건에 대하여 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 발주기관의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

나. 발주기관은 재해방지 또는 기타 시공상 부득이한 경우에는 계약상대자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 있어서 계약상대자는 즉시 이에 응해야 한다. 다만 계약상대자가 요구에 응하지 아니할 때에는 발주기관은 계약상대자의 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

다. 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 계약상대자는 지체 없이 그 요구에 응하여야 한다. 만일, 수급인이 요구에 응하지 아니하거나 응할 수 없는 경우 하자보수보증금의 직접 집행 등의 방법으로 보수할 수 있다.

2.11 작업 시 준수사항

가. 계약상대자는 현장 작업에 임할 시는 항상 안전장구를 착용해야 하고 특히 맨홀 내 유해 가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 안전사고를 예방하여야 한다.

나. 대상 시설물의 작업과정에서 기타 설비 운영에 지장을 초래해서는 안 되고 부득이 한 경우 발주기관의 감독자 등에게 작업사항을 사전 보고하여 승인을 득한 후에 작업에 임하여야 한다.

다. 작업으로 인해 도로 교통에 방해가 되는 경우는 사전 유관기관과 협의 후 작업을 해야 하며 현장에 안전 울타리(FENCE)와 차량 유도표지 및 작업사항을 알리는 안내판 등을 반드시 설치하여 작업으로 인한 시민의 통행 불편을 최소화 한다.

2.12 비상 연락체제 유지

가. 과업 수행을 원활하게 추진하기 위하여 현장대리인은 상시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지해야 하고, 참여기술자 및 현장요원의 위치를 상시 파악 할 수 있도록 계약상대자는 현장대리인의 소재 및 연락 방법을 사전에 알려야 한다.

나. 계약상대자는 항상 업무 연락이 가능하도록 전화 및 팩스를 설치하여 사용이 가능해야 하고 번호의 변경 시는 즉시 발주자에게 보고해야 한다

2.13 편의 제공 범위

계약상대자에 대한 발주기관의 편의 제공 범위는 다음과 같다.

연번	항 목	발주자	계약대상자	비 고
1	조명 및 공구사용 전력(220/380V)	○	○	보조지원
2	압축공기	일부	○	보유시

연번	항 목	발주자	계약대상자	비 고
3	작업장비, 자재, 인력	필요시 일부	○
4	작업장비 상하역 위한 크레인	일부	○	보유시
5	예비자재	○	○
6	작업 안전 장구류	일부	○	긴급 점검 필요시
7	계측기(압력계, 전기 테스터 등)	일부	○	긴급 점검 필요시

2.14 복장 및 품위 유지

가. 계약상대자는 소속직원에 대하여 업무상 관계 시민에게 불쾌감을 주지 않도록

품위 유지 및 봉사자세 등을 갖추도록 지도한다.

나. 설비의 개선, 개량, 이설 등이 요구되어 감독자 등이 설계 등에 자문을 요청할 때는 계약상대자는 기술검토 서류로 기술지원과 업무협조를 하여야 한다.

2.15 검사 및 검수

가. 계약상대자의 검수요청에 대하여 현장수리는 발주기관의 입회하에 계측기 또는 시운전으로 갈음할 수 있고, 성능 확인이 필요시 별도의 효율측정기 등 시험기기로 계측을 한다.

나. 공장수리품은 공장에서 사용한 자재성적서, Mill Sheet, 성능성적서 등 확인이 필요한 문서를 제출하여야 하고, 필요시 현장에서 상호 입회하에 성능을 측정한다.

2.16 검사 불합격 시 조치사항

가. 검수(사)결과 불합격으로 인정될 때에는 불합격 내역을 계약상대자에게 통보하여 재정비 작업을 지시할 수 있다. 이 경우 보완완료 후 재검사원을 제출하여야 한다.

나. 재정비 등으로 소요된 기간에 대한 지체상금 및 비용은 계약상대자의 귀책사유로 간주한다.

2.17 설비개선 및 개량 등의 요청

가. 계약상대자는 설비의 노후정도가 심하거나 손상으로 수선 등 보수하는 것이 불합리하다고 인정될 때에는 교체 등 설비의 개선 개량을 요청할 수 있다.

2.18 상호협의 및 조정

본 계약과 관련 계약당사자간 마찰을 방지하고 소기의 계약 목적을 달성하기 위해 신의 성실의 원칙에 입각하여 상호 긴밀한 협의·조정을 통해 협력하도록 한다.

붙임	: 작업지시서(서식) 1부.  끝.

[붙임]

작 업 지 시 서(예시)

건 명	◯◯◯장 전기설비 수리
위 치	서울시 00구 00동 000-000
계 약 자	00전기주식회사 대표이사 김 계 약
수리기간	2017 년 00 월 00 일 ～ 2017 년 00 월 00일까지(00일간)
수리개요	○ 사유 :
	○ 내역 : ※ 수리내역서 참조
예상금액	00,000천 원(계약금 : 00,000천 원, 잔액 : 00,000천 원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7 급 성명 : 김 점 검 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 이 입 회 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   0월   0일

작성자 : 직               성명  ○ ○ ○  (서명)

확인자 : 시설관리과장     성명  ○ ○ ○  (서명)