재난취약가구 안전점검 및 정비

수정마을 연탄보일러 점검 및 정비 과업지시서

(재 난 안 전 과)

제1조(과업의 목적)

본 용역은 강남구 관내 취약지역인 무허가 판자촌(수정마을)의 연탄보일러 설비에 대한

안전점검 및 정비사업 수행을 목적으로 한다.

제2조(과업의 적용)

본 과업지시서는 대상시설에 대한 점검 및 정비사항, 점검기간, 점검결과보고, 비용지급 등에 대해 규정한다.

제3조(과업의 개요)

1. 과 업 명 : 수정마을 연탄보일러 안전점검 및 정비

2. 점검기한 : 2017.6.13. ~ 6.30.

3. 대상지역 : 강남구 관내 무허가판자촌(수정마을)

4. 점검대상 : 수정마을 전세대(38세대)

5. 점검사항 : 순환펌프, 연도, 보온재, 가스누출여부 등

6. 시설개선 : 보일러 부품교체(정비) 및 청소

7. 계약금액 : 금1,500,000원(부가세 포함)

제4조(시설점검 및 정비대상 가구)

시설점검 및 정비대상 가구는 수정마을 판자촌 내에 있는 전세대(38세대)이며, 계약금액의 범위내에서 시설점검 및 정비(보수) 등을 실시한다.

제5조(시설물 점검 및 정비)

① 다음 각 호에 대하여 중점적인 안전점검(정비)을 실시하고 중대한 결함이 발견된 경우에는 점검표에 별도로 기재한다.

1. 연소기(화덕) 가스누출여부

2. 순환펌프 작동상태

3. 난방수 순환상태

4. 보온재 상태

5. 연통이음매  접합상태

6. 난방수 탱크 누수여부

7. 보일러 청소(연탄재 제거 등)

8. 보일러 시운전 및 정상가동 여부

② 시설안전점검시 계약금액을 초과하지 않는 범위에서 그 상태가 적정하도록 아래의 부품을 교체 및 정비하여야 하며, 이외 별도의 추가부품이 필요한 경우에는 점검표에 기재하여 보고한 후 교체여부 등을 결정한다.

□ 시설개선 부품(자재) : 스테인레스연도, 실랜트 실리콘, 보온재, 방조망, 테프론 등

제6조(보일러사용 안전교육)

점검자는 각 세대 시설점검시 세대주(혹은 세대원)를 대상으로 연탄보일러 사용에 대한 안전교육을 실시한다.

제7조(점검표작성 및 개인정보수집·이용동의서 징구)

①  점검자는 안전점검을 실시하는 각 세대에 대해 점검표에 따라 점검결과를 작성하고, 부품교체 등 시설개선을 실시하는 세대에 대해서는 시설개선 전·후 사진을 첨부하여 제출한다.

② 점검자는 안전점검을 실시하는 각 세대에 대해 재난발생시 상황전파 및 재난정보제공을 위한 개인정보수집이용·동의서를 수혜가구로부터 징구하여 제출한다.

제8조(점검결과보고)

제5조에 의한 안전점검이 완료된 후에는 다음사항을 포함하여 보일러 안전점검 결과를 보고하여야 한다.

1. 안전점검 및 정비결과 총괄내역(붙임1)

2. 각 세대별 안전점검표(붙임2)

3. 각 세대별 개인정보 제공·이용동의서(붙임3)

제9조(비용의 산출)

견적서 기준에 따라 1세대당 점검단가는 39,600원(부가세포함)으로 하고 총비용은 점검세대수에 점검단가를 곱하여 산출한다.

[점검세대수(38세대) × 39,600원 = 1,504,800원(천원단위 절사)]

제10조(비용의 지급)

연탄보일러 안전점검에 소요된 비용은 세대별로 실시한 점검·정비를 완료하고, 제출한「안전점검 정비결과 총괄내역」(붙임1) 및「각 세대별 안전점검표」(붙임2)를 확인한 후 점검자의 청구에 의거 정산 지급한다.

제11조(책임)

안전점검 및 정비사업 수행한 후, 사용자 과실이 아닌 점검자의 귀책사유로 인하여 사고가 발생하였을 경우에는 사고발생으로 인한 손해배상 책임은 점검업체가 진다.

[붙임1]

안전점검 및 정비결과 총괄내역

번호	시설점검내역				시설개선내역
	점검항목	점검내용	점검결과
			적합	부적합	개선내용	세부내역	수량
1	연소기(화덕) 가스누출여부		00세대	00세대	부품 교체	스테인레스연도	00개
2	순환펌프 작동상태					실랜트실리콘
3	난방수 순환상태					보온재
4	보온재 상태					테프론
5	연통이음매 접합상태					방조망
6	난방수 탱크 누수여부				청소	보일러	00건
7	시운전 및 정상가동 여부				기타

기타 특이사항

[붙임2]

수정마을 연탄보일러 점검표

주 소		세 대 주
점검일자	2017.6.	점 검 자
국민기초생활수급대상	□ 유 (보장구분 : ) □ 무 (소득수준 : )	연락처
가구유형	□ 일반세대 □ 노인세대 □ 장애인세대 □ 모자세대 □ 부자세대 □ 소년소녀가장세대 □기타 ( )

번호	확 인 내 용	점검결과
1	연소기(화덕) 가스누출여부
2	순환펌프 작동상태
3	난방수 순환상태
4	보온재 상태
5	연통이음매 접합상태
6	난방수 탱크 누수여부
7	시운전 및 정상작동 여부

[적합:○, 부적합:X, 해당사항없음:- 로 표기]

기타 점검자 의견 :

시설개선내역	관련사진
□ 보일러청소 □ 스테인레스연도 □ 실랜트실리콘 □ 보온재 □ 방조망 □ 기타( )

[붙임3]

2017년 재난취약가구 안전점검 및 정비사업

개인정보 수집·이용 동의서

ㅇ개인정보 수집·이용 목적

- 본 사업에 대한 수혜가구에 대해 재난 발생 시 상황전파 및 재난정보를 제공(필요시 SMS수신)하고자 수집 이용됩니다.

- 정보처리장치 입력 및 조회를 위해 최소한의 정보를 수집합니다.

ㅇ수집 항목 : 안전복지서비스 관리카드 가구현황 정보

ㅇ보유·이용 기간 : 본 사업 종료 시 보유 정보 폐기

ㅇ동의 거부 권리 안내

- 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 본 사업에 대한 수혜에 제한이 있을 수 있습니다.

※ 수집된 개인정보는 위 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.

□ 동의함         □ 동의하지 않음

2017년   월    일

동의인:           서명(인)