과 업 지 시 서

2023년도 미세먼지신호등 유지관리 용역

2023.  1.

강남구청

(환경과)

제1조  (과업의 목적)

본 과업은 강남구청에서 운영 중인 미세먼지 신호등의 장애 관리 및 장애 발생 시 신속한 대응을 위하여 시스템의 점검, 정비, 보수, 유지 등을 위탁하는데 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조  (과업 기간 및 금액)

2.1 과업 기간 및 금액

2.1.1 과업 기간: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 (12개월)

2.1.2 과업 금액: 금육백만원정 (₩6,000,000) / 부가세포함

제3조  (유지보수 대상)

3.1 유지보수 시설명

3.1.1 미세먼지 신호등 (별첨1. 참조 )

제4조  (서비스의 구분)

4.1 정기점검

4.1.1 정기점검은 별첨1 유지보수 대상명세에 명시된 “시스템”에 한하여 실시한다.

4.1.2 전항의 미세먼지 신호등은 방문 정기점검은 분기별 1회 전수 점검과 장애발생 시 수시점검과 장애조치를 실시하고, 미세먼지 알리미는 국공립 어린이집 시설의 특성을 고려하여 온라인 원격점검을 실시하도록 한다.

4.2 고장보수 서비스

4.2.1 “계약상대자”는 시스템의 고장으로 인해 “발주기관”의 보수요청이 있는 경우에 제6조 정비보수  서비스 조건에 따라 정비보수를 시행한다.

4.2.2 “발주기관”은 계약대상 시스템에 대한 “계약상대자”의 통상 정비보수 업무시간은 국·공휴일을 제외한 월요일부터 금요일까지 09:00~18:00까지로 하나, 시스템 장애를 비롯한 “발주기관”의 요청 시에는 평일, 주말(24*365)에 관계없이 담당직원의 지시에 따라야 한다.

4.3 서비스 제외사항

이 계약 상 “계약상대자”가 수행할 정비보수업무 중 다음 사항은 포함되지 아니한다.

4.3.1 전산 소모품류, 장식품의 제공 및 도색, 시스템외의 전기 작업

4.3.2 “발주기관”의 조작실수, 과실에 의한 장애

4.3.3 천재지변, 화재, 데모, 군사행위 등 불가항력적 원인에 의한 장애

4.3.4 “발주기관”의 부대설비 및 시스템 환경 여건으로 인한 시스템 장애

4.3.5 “계약상대자”가 지정한 요원 외의 자가 수행한 시스템 개조, 첨가, 조정, 수리로 발생한 장애 상기 항의 경우 “발주기관”은 “계약상대자”에게 비용에 관한 견적을 요청할 수 있으며, 견적에 유효기간은 30일 이내로 한다. 단, 동기간을 경과한 견적은 무효로 한다.

제5조  (정비보수료)

정비보수료의 지급 기준은 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 결정하도록 한다.

제6조  (정비보수 서비스 조건)

6.1 “계약상대자”는 “발주기관”의 정비보수 요청을 받은 후 아래 기준에 의거 “시스템”을 정상가동 시키지 못 할 경우 초과시간당 장애 설비단위 및 이와 직접 관련되어 사용 불가능한 설비의 월 보수료의 2.5/1000에 해당하는 금액을 공제한다.

구분 장애유형	근무시간		근무시간 외
	응소시간	복구완료시간 (응소시간 포함)	응소시간	복구완료시간 (응소시간 포함)
H/W, S/W 장애	1	3	2	6
데이터 백업 및 복구 등이 필요한 장애	1	6	2	8

6.2 “발주기관”은 “시스템”의 정상적인 가동을 위하여 적절한 환경 상태를 유지하여야 하며, “계약상대자”가 파견하는 정비보수 요원의 출입을 자유롭게 허락하고 정비보수 작업을 수행할 수 있도록 협조하여야 한다.

6.3 “계약상대자”는 S/W의 Version Update, Update 정보 및 “시스템” 관련 정보를 “발주기관”에게 제공하며, “시스템”의 효율적인 운영을 위하여 필요시 기술자문에 응한다.

제7조  (계약의 변경)

7.1 “발주기관”과 “계약상대자”는 이 과업에 명시되지 아니한 사항 또는 대상시스템 변경 등 이 계약 내용에 대하여 별도 합의할 경우 변경합의서나 변경(수정)계약서를 작성, 기명 날인 함으로써 그 효력을 갖는다.

7.2  사용 중인 장비의 사용이 중지되어 “발주기관”이 해지요청을 하는 경우 “계약상대자”는 합의서를 작성하여 적용하기로 한다. 단, 협약의 해지는 해지일 기준 1개월 전에 통보한다.

제8조  (기밀유지)

“계약상대자”는 본 계약에 따라 “발주기관” 사업장에서 설비의 보수 및 수리를 함으로 써 취득한 업무의 기밀을 계약기간 만료 후에라도 제 3자에게 누설할 수 없다.

제9조  (손해배상)

“계약상대자”는 고의 또는 과실, 계약사항 미이행 등으로 “고객” 또는  “발주기관”에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

제10조  (협약의 해지)

다음에 해당하는 경우 쌍방은 서면통보로 이 계약을 해지할 수 있다.

10.1 협약조건 위반사항에 대한 상대방의 서면 시정명령 통보에도 불구하고 30일 이내 시정하지 않은 경우

10.2 비밀사항의 외부유출로 인한 손해가 발생한 경우

10.3 제3자로부터 압류, 가압류, 가처분, 체납처분 등의 강제집행 및 파산선고를 받은 경우

10.4 금융기관으로부터 부도처분 또는 거래정지를 당한 경우

10.5 본 계약에 대하여 “발주기관”과 “병”의 계약이 해지되는 경우

제11조(일반사항)

11.1 기타 정하지 아니한 사항은 “발주기관”과 “계약상대자”는 상호 협의하여 결정하도록 한다.

11.2 “발주기관”과 “계약상대자”는 사전 서면 동의 없이 이 협약에 따른 권리와 의무를 타인에게 양도할 수 없다. 단, 협약대상 장비 중 “계약상대자”의 제품이 아닌 경우 별도 협의 없이 최초의 공급업체와 용역을 의뢰할 수 있으며, 이 경우 용역에 따른 협약사항을 “발주기관”에게 통보하기로 한다.

11.3 이 협약에 규정되지 아니한 사항 또는 이 협약해석에 이의가 있는 경우 상관례에 준하여 상호 협의하여 결정하며, 이 협약에 관한 소송관할법원은 “발주기관”의 소재지 관할 지방법원으로 한다.

※ 별첨1. 유지보수 대상명세

연번	장소	소재지	설치대수	비고
1	강남구청사	서울 강남구 학동로 426	1대	미세먼지신호등
2	강남보건소	서울 강남구 선릉로 668	1대	미세먼지신호등
3	양재천 영동2교	서울 강남구 영동2교 주변	1대	미세먼지신호등
4	양재천 영동6교	서울 강남구 영동6교 주변	1대	미세먼지신호등
5	강남도시관리공단	서울 강남구 삼성로 628	1대	미세먼지신호등
6	도산공원 내	서울 강남구 도산대로45길 20	1대	미세먼지신호등
7	강남구민회관 앞	서울 강남구 삼성로 15445길 20	1대	미세먼지신호등
8	세곡동 물맞이공원 내	서울 강남구 도산대로45길 20	1대	미세먼지신호등
총수량			8대

※ 별첨2. 점검보고서 예시

유지보수 점검 보고서
아래와 같이 미세먼지 신호등 유지보수 점검 보고서를 제출합니다.	결제	담 당	팀 장	부서장
/	/	/
설치장소	강남구청사	점검일	2023년 1월 1일
작성자	소 속
성 명	홍 길 동	(인)	연락처
LED점멸 상태	1면	2면	3면	4면
□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량
조치내용 (불량시 기재)
전원공급 상태	220V	5V
□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량
조치내용 (불량시 기재)
인터넷연결 상태	인터넷 연결방식	□유선	□무선
□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량
조치내용 (불량시 기재)
셋탑박스& 운영소프트웨어 상태	셋탑박스(컴퓨터)	운영소프트웨어
□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량
조치내용 (불량시 기재)
외관청결 상태	본체	기둥
□정상	□양호	□불량	□정상	□양호	□불량
조치내용 (불량시 기재)
종합의견
기관명		부서명		담당자		(인)
담당자 의견

※ 별첨3. 점검사진철 예시

강남구청사_점검 전	1. 강남구청사_점검 조치 후
1. 강남구청사_점검 조치 후	1. 강남구청사_점검 조치 후
2. 강남보건소_점검 전	2. 강남보건소_점검 조치 후
2. 강남보건소_점검 조치 후	2. 강남보건소_점검 조치 후