아리수통합정보시스템 유지보수 과업지시

□ 관리번호 : 2014-

시스템명	UPS	단위업무명	장비점검
요구부서	급수운영과	보완요구일	2015. 7. 1.
보완완료기한	2015. 7. 31.	보완완료일
요구사항	<무정전전원장치(UPS) 점검> ○ 목 적 - 하절기 전력사용량 증가에 따른 정전사고 발생 대비 - UPS 정상동작 여부 확인 ○ 요구사항 - UPS 및 배터리 상태점검 및 불량 배터리 교체 - 분전반 전력차단 및 UPS 정상작동 확인 - 운전중 진동, 발열 등 이상발생여부 점검 ○ 제출자료 - 점검계획서, 점검완료 보고서, 기타 산출자료
조치내용
테스트 및 시험운영결과
확 인 자	직 명 : 성 명 :