과업지시서

- 뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역 -

2018. 8.

서울특별시 일자리노동정책국

(일자리정책담당관실)

제1장   일 반 사 항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은『뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업 설계용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 다수 기업이 입점한 송파구 문정지구내 대상 건축물에 대하여, 뉴딜일자리사업 참가자를 위한 교육장, 스터디 룸, 기업홍보 및 취업면접 등 청년일자리관련 복합공간으로 조성하기 위한 설계 용역으로서, 미관․구조․안전 등 다각적인 검토를 통한 합리적인 설계를 이행하기 위함

3. 과업의 개요

가. 과업대상

- 위치 및 규모 : 송파구 문정동 651번지 문정동 테라타워 A동 G10호

(건물: 330.9㎡, 토지 66.29㎡)

구 분	내 용	비 고
구 역 명	문정지구 3-1블럭
위 치	송파구 문정동 651번지	문정역사와 지하로 연결 문정컬처밸리 입구 근처
주요용도	제1,2종 근린생활시설 및 부대복리시설
준공완료	2016.10.05.(수)

※ 송파구에서 약30%(100㎡)를 일자리허브 시설로 조성후 사용 예정

나. 과업 내용

(1) 본 과업은 『뉴딜일자리 복합문화공간 조성사업』설계용역에 적용한다.

(2) 본 과업은 서울특별시(이하 “발주기관”이라 한다)와 계약상대자가 체결한 용역계약서 및 본 과업내용서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사, 계약심사, 건축협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 계약문서에 의해 요구되는 일체의 사항을 포함한다.

(3) 공사규모 : 1개층 건물면적 약 330.9㎡ 공간에, 뉴딜일자리사업 참가자를 위한 교육장, 스터디 룸, 기업홍보 및 취업면접 등 청년일자리관련 복합공간으로 인테리어

※ 송파구에서 약30%(100㎡)를 일자리허브 시설로 자체조성 예정

(4) 목표예산(공사비) : 185백만원(부가세 포함)

(5) 설계검토•자문회의 및 기술심의

- 계약상대자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대한 중간검토 및 계획(평면, 동선, 환경, 설비, 색채 등)내용에 대하여 타당성 검토, 필요시 구성되는 설계자문위원회 자문 및 기술심의에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

- 설계자문위원회 및 기술심의위원회의 지적사항에 대하여는 검토 후 설계 반영여부를 발주기관에게 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

- 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

(6) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자가 상호 조정할 수 있으며, 과업수행상 필요하다고 인정되는 경우에는 계약상대자는 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행한다.

다. 과업기간

용역기간은 착수일로부터 30일이내로 하며, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 기간을 변경할 수 있다.

1) 발주처의 계획 변경으로 용역내용이 변경되었을 때

2) 발주처의 방침에 의하여 용역 시행이 일시 중단되었을 때

3) 발주처에서 인정할만한 사유가 발생되었을 때

4) 기타 발주처에 기간연장을 사전에 신청하고 승인을 받았을 때

라. 대상건축물

대상지
사무실(외관)	사무실(내부)

4. 수급인 준수사항

가. 보안 및 비밀유지

1) 수급인은 과업수행 중 알게 된 정보에 대하여 보안책임이 있으며, 보안 규정을 준수해야 한다.

2) 수급인은 보안대책을 수립하고 대표자와 참여기술자의 보안각서를 착수계 제출 시 발주처에 제출하여야 한다.

3) 수급인은 작업을 위해 출입하는 용역 참여자의 명단을 제출하여야 하며, 보안구역에서는 감독공무원의 안내를 받아 업무를 수행하여야 한다.

4) 모든 성과품은 발주처의 허락 없이 임의로 소유 또는 복사하거나 외부로 유출할 수 없다.

5) 본 과업 수행과 관련하여 습득한 기록과 자료는 발주처의 승인 없이 본 업무와 관련 없는 일에 사용할 수 없다.

6) 보안관련 준수사항은 과업수행원 모두가 알게 하여야 한다.

5. 과업성과품 작성

가. 설계도서 작성

1) 설계도면 작성 내용

- 친환경건축물, 에너지효율, 내진성능평가를 고려하여 설계도서 작성

- 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격 또는 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

- 계약상대자는 색채와 재료의 견본을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 이외의 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

2) 공사 시방서 작성

- 계약상대자는 건축,토목,기계,전기,통신,소방,조경  관련법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서 및 서울특별시 각 분야별 전문시방서를 기본으로 하여 서울특별시 전문시방서 공종분류체계에 맞게 공사시방서를 작성한다.

3) 공사 내역서 작성

나. 내역서 및 원가계산서 작성

- 본 과업의 내역서 및 원가계산서 작성에 대한 모든 기준은 국토교통부 제정·발행한 건설표준품셈 및 기획재정부에 등록된 전문가격조사·원가계산 용역기관에서 발행한 물가자료 책자를 참고하여 단가를 적용하여야 한다.

- 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는 발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 공사비 범위내에서 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 서울시 계약심사 담당부서에 공사발주를 위한 계약심사업무 협의서류 작성업무에 협조하여야 한다

※ 시공(공사비 산출, 수량산출 등)에 대한 적정성 심사자료

6. 납품도서 제출

과업완료 성과품으로 다음 사항을 제출한다.

종 류	항 목	형 식	부 수	비 고
1. 설계도서	설계도면	A3반접이 제본	(2 부)	CAD 또는 호환프로그램
	공사 내역서	A4규격 제본	(2 부)	EXCEL 또는 내역프로그램(EMS)
	공사 시방서	A4규격 제본	(2부)	일반/특기시방서
2. 저장매체	용역관련	USB메모리	1EA	상기목록 전체 저장
		CD	2EA	상기목록 전체 저장

끝.