과 업 지 시 서

1. 과업지시사항

◦ 시기 : 2015. 7. 29(수) ~ 8. 10(월)

◦ 위치 : 청사 기계실 내

◦ 내용

- 온수 보일러 배관 세관 (1.2층 온수배관 및 급수라인 전체)

- 온수탱크 온도계 교체

- 온수탱크 압력계 교체

- 급탕 순환펌프   교체

- 환탕 순환펌프   교체

- XL밸브 소켓     교체

※ 온수 보일러 배관

※ 교체 대상

온도계, 압력계 및 누수 배관교체	급탕펌프 , 환탕 펌프

2. 과업수행 시 유의사항

가. 작업 방법

o 세관 작업후 바닥 세척

나. 작업 후 주변 정리를 깨끗하게 한다.

다. 과업 수행시 반드시 지켜져야 하는 사항으로 위반시 계약파기 및

손해에 대한 것은 전적으로 업체에서 책임을 져야한다.

라. 기타 문의사항은 농업기술센터 기획홍보팀(☎02-6959-9346)으로

문의하도록 하고, 상기에 기재된 사항 이외에 발생하는 내용에

관해서는 상호 협의 하에 처리하도록 하고 마찰 시에는 발주자의

의견을 따르도록 한다. 끝.