함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	관급자재(밸브)구매 요청

1. 2016년 우리정수센터 정수장 시설정비 예산과 관련입니다.

2. 우리센터는 익년 정수지(9~11지) 밸브(12대)를 교체할 계획이나 예산조정에 따른 예산  부족이 예상되는 바 교체밸브 중 일부(1000A×2대)를 본부예산으로 아래와 같이 구매 요청하오니   조치하여 주시기 바랍니다.

가. 구매요청사항

품명	규격	단위	수량	비고
버터플라이밸브	1000A×0.98MPA, GCD450, 금속시트	대	2

끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관			주무관			정수시설과장			광암아리수정수센터소장
협조자
시행	정수시설과-3969	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5373	/전송	02-3146-5309	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	대시민공개