‘16년 상반기, 관내 대학교 화재 분석 및 대책

❖ ‘16년 상반기, 관내 대학교 화재발생 현황을 분석하여, 선제적 예방을 통해 화재를 사전에 방지하고자 함.

* (관내 대학교 현황) 건국대, 한양대, 세종대, 장로신학대, 한양여대

□ ‘16년 상반기 관내 대학교 화재발생 현황(총 4건)

원 인 학교명	부주의 (담배꽁초)	전기적 요인		사고 건수 (4건)
한양대학교	-	2		2건
세종대학교	2	-		2건

► 1층 북카페 물품창고에서 전기적요인 화재( ‘16.1.26/ 한양대)

► 3층 복도 쓰레기통에 담배꽁초를 버려 화재( ‘16.3.8/ 세종대)

► 5층 학생회관 동아리방에서 담배꽁초로 인한 화재(‘16.7.21/ 세종대)

► 5층 교수동에서 프린터에 전기적요인에 의해 화재→스프링클러 자체진화(‘16.7.23/ 한양대)

□ 원인분석 및 대책

□ (원 인) 안전문화 환경 미흡 및 대학생의 안전의식 부족

- (안전 프로그램 부재) 대학교 내 안전 환경 조성을 위한 프로그램 全無

- (안전불감증 심각) 건물 내에서 학생들이 흡연을 하여 화재가 발생(2건) → 안전의식 수준 미달

□ (대 책) 소방서ㆍ대학교 간의 유기적인 안전대책 및 대응체계 구축

► 대학교 관·학 합동 소방훈련(연중), 긴급구조종합훈련(건국대 / 10월)
► 실험실 화재대비 현지적응훈련(6월)	► 새내기 대학생 O·T 時 안전교육 (2월)
► 광진소방서와 대학교 간 부총장 간담회 개최(9월) * 관계자 Hot-Line 구축 협의

□ 협조 사항

□ 건물 내 금연 방안 마련(ex) 동아리연합회에 흡연으로 인한 화재 사고 시 책임 부가 등), 맟춤형 안전교육 프로그램 실시, 안전관리자 역량강화