지하철 역사 환기구등 시설현황

역 사 명		관계자	역 장		홍종수			☏ 6311-7221
					이관희			☏ 6311-7230
			관리자		홍종수			☏ 6311-7221
사가정역 (사가정역~용마산역)
					이관희			☏ 6311-7230
위 치		환기방식			환기구 진입가능여부
					가능		불가능		수관투입
사가정로 393		강제휀방식			√ (시건되어있음)				18본 (270m)
환기구에서 출구까지의 거리(m)
1번 환기구(1번 출구)	2번 환기구(2번 출구)					3번 환기구(이학갈비 뒤편)
사가정역 1번 출구 : 3m 사가정역 2번 출구 : 10m	사가정역 1번 출구 : 10m 사가정역 2번 출구 : 3m					사가정역 4번 출구 : 150m 용마산역 1번 출구 : 685m
4번 환기구(면남초등학교 내)	5번 환기구(용마산역 1번 출구)					환기구와 환기구 사이거리(m)
사가정역 4번 출구 : 340m 용마산역 1번 출구 : 485m	사가정역 4번 출구 : 830m 용마산역 1번 출구 : 5m					1번 환기구 ~ 2번 환기구 : 70m 2번 환기구 ~ 3번 환기구 : 160m 3번 환기구 ~ 4번 환기구 : 190m 4번 환기구 ~ 5번 환기구 : 420m
각 출구에서 승강장까지의 거리(m)	역사 깊이(심도)(m)			환기구 위치
1번 출구 : 240m 2번 출구 : 240m 3번 출구 : 240m 4번 출구 : 270m	지하 4층 23.66m
환기구 형태(사진)
사가정역 1번 출구 우측	사가정역 2번 출구					면목7동 618-36 이학갈비 뒤편(본선)
면남초등학교 내(본선)	용마산역 1번 출구(본선)					-
						-

지하철 역사 환기구등 시설현황

역 사 명		관계자	역 장		이관희			☏ 6311-7230
					김동두			☏ 6311-7231
			관리자		이관희			☏ 6311-7230
용마산역 (용마산역~중곡역)
					김동두			☏ 6311-7231
위 치		환기방식			환기구 진입가능여부
					가능		불가능		수관투입
용마산로 227		강제휀방식			√ (시건되어있음)				20본 (300m)
환기구에서 출구까지의 거리(m)
1번 환기구(3번 출구)	2번 환기구(용마산하늘채 앞)					3번 환기구(중곡SK아파트 건너편)
용마산역 3번 출구 : 3m	용마산역 3번 출구 : 170m 중 곡 역 3번 출구 : 653m					용마산역 3번 출구 : 550m 중 곡 역 3번 출구 : 280m
4번 환기구(중곡문화센터 앞)	-					환기구와 환기구 사이거리(m)
용마산역 3번 출구 : 680m 중 곡 역 3번 출구 : 150m	-					1번 환기구 ~ 2번 환기구 : 185m 2번 환기구 ~ 3번 환기구 : 390m 3번 환기구 ~ 4번 환기구 : 150m
각 출구에서 승강장까지의 거리(m)	역사 깊이(심도)(m)			환기구 위치
1번 출구 : 255m 2번 출구 : 240m 3번 출구 : 240m	지하 4층 32m
환기구 형태(사진)
용마산역 3번 출구	용마산하늘채앞-본선					중곡SK아파트 건너편-본선
중곡문화센터 앞-본선	-					-
	-					-