□ 기관(부서)별 협의의견(교통관련)

사 업 명	검 토 의 견
서울특별시 교통정책과	- ⓐ지점의 유턴 허용여부는 관계부서(서울시 교통운영과)에 확인하고, 유턴금지 시 ⓑ지점의 진입구 폐쇄 검토하고 - 응급차량 진출구는 일반차량이 이용하지 못하도록 운영방안 제시할 것.
서울특별시 교통운영과	- 우리시는 안전상의 이유로 중앙버스전용차로 구간에서의 유턴을 원칙적으로 허용하지 않고 있는 바, ‘시연사입구 교차로’ 남측 접근로에 계획된 유턴차로 설치는 재검토하기 바라며, 시행시 우리시 관련부서(교통운영과 중앙차로팀)와 반드시 협의하기 바람 - 사업지 동측도로(통일로)의 응급차량 진출입로는 택시 등 일반차량이 이용할 경우 통일로 직진 소통에 영향을 줄 수 있으므로 일반차량의 진출입 통제방안을 제시하기 바람
은평경찰서 경비교통과	가. 본 사업지는 간선도로인 통일로와 근접해 있어 일일 차량 통행량이 가장 많은 첨두시간대는 약3,000여대로 아주 혼잡한 교차로 여건임을 감안하여 새병원으로 진입(경기 고양)하는 차로에 가감차로 확보가 우선 선행되어야 하고 나. 종합개선약도 상 응급차 진ㆍ출입로 부분은 가각정리를 더욱 완만히 하여 차량진출입 차량과 보행자간 교통사고 를 미연에 방지하는 시설물을 설치하시고 다. 응급실에서 본 도로로 진입 시 진행차량과 충돌을 피하기 위해 가속차로를 연장하는 방안을 의견 제출합니다. 라. 기타, 새병원 사거리에 설치 예정인 유턴지점과 교차로 교통안전시설은 관련부서인 서울청(교통관리과장)과 재협의 하시기 바람 ※참고 : 중앙버스차로제를 운영중인 교차로에서는 유턴허용을 금지하고 있으나, 본 설계안 같이 유턴을 허용하기 위하여 버스 정지선을 후방으로 설치하는 안보다 중앙버스차로와 좌회전차로를 완전 분리하는 시설물(차로분리대) 설치가 필요할 것으로 사료됨을 알려드림.
교통행정과	○ 통일로 구간(본사업지 동북측 교차로) - 통일로 중앙버스전용차로 구간의 교차로 유턴 설치 가능여부 사전 협의 필요 - 병원출입구 방향 좌회전 노면표시 보강설치 필요 - 사업지에서 통일로 진출시 시인성 확보를 위한 반사경 설치 ○ 사업지 북측(중로1-8호선) 삼거리 교차로 - 교차로 차량점멸신호기 설치 - 교차로의 유턴 제거 검토요망 - 소방행정타운 방향 횡단보도 제거 검토 - 소방행정타운에서의 직진차로 유입차로와의 선형 불일치함에 따라 안전지대 등을 활용하여 차로수 축소 및 선형일치 ○ 전 구간 - 무신호 횡단보도에 교통안전표지 설치 ○ 자전거보관대 - 이용자의 동선을 고려하여 사업지 동측 등에 분산배치 요망 ○ 기타 - 장기적인 측면에서 사업지 북측 도로(중로 1-8)에서 사 업지로의 진입 교량을 소방행정타운 방향으로 이전하는 방안 및 통일로 진출시 완화차로 설치 검토요망
토 목 과	별도의견 없음