에어컨 보수 결과

에어컨 실외기 보수 : M.D.F실		에어컨 냉매주입 : 3D영상관