관리검침 결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	강성한	代강성한	8/21 박일배

	품질시험소 계량기 검정과-2082(2014.8.13.)호에의거 송파구 방이동89-22(보성중고)번지 수전 검정결과 비정상(고장)으로 통보되어 아래와 같이 관리검침하고 결과 보고 합니다.
2014. 8. 21.
보고자 : 6급 강성한

보       고       내       용

출장일시

2014. 8. 21.

건    명

관리검침 결과 보고서

내용

□ 수전현황

소재지	성 명	고객번호	업종	구경	기물번호	사 유
방이동89-22	보성중 고등학교	23690392	10	15	10-501	지침 비정상 (고장)

□ 조사내용

○정례 검침내역

월별	2014.02.07.	2014.04.07.	2014.06.07.	2014.08.07.
지침(사용량)	67,310(2,653)	71,948(3,164)	78,796(3,848)	86,798(8,002)

○관리검침내역

일자	2014.08.11.	2014.08.12.	2014.08.14.	2014.08.19.
지침(사용량)	54(52)	111(57)	189(78)	513(324)

□ 조사자 의견

위 수용가는 2014년8월납기 사용량이 8,002톤이고 전년 동월 평균사용량이 2,421톤으로 사용량이 격증하여 누수는 없은 것으로 확인되어 계량기 검정의뢰 결과(계량기 검정과-2082호) 비정상(고장)으로 통보되어 계량기 교체후 관리검침결과(511톤÷8일×60일=3,832톤)로 요금경정 처리코자 합니다.   끝.

비  고