관리전환 물품 내역서

구 분	규격 및 용량	형 식	수량	구입년도	상 태	비 고
특고압 수배전반	1300×2550×2500	옥내자립형	1	2000. 5	중고
	1200×2550×2500	옥내자립형	1	2000. 5	중고
변압기반	2000×2550×2500	옥내자립형	1	2000. 5	중고
저압 배전반	800×2350×1500	옥내자립형	3	2000. 5	중고
변압기	300KVA	몰드	1	2000. 5	중고
MOF	특고압용	-	1	2000. 5	중고