관리전환 물품 내역서

구 분	규격 및 용량	형 식	수량	구입년도	상 태	비 고
특고압 수배전반	1400×2550×2500	옥내자립형	1	2002	중고
	1400×2550×2500	옥내자립형	1	2002	중고
변압기반	1800×2550×2500	옥내자립형	1	2002	중고
저압 배전반	800×2300×1500	옥내자립형	2	2002	중고
변압기	300KVA (22900V/ 380/220V)	몰드 (현대)	1	2002	중고
MCC반	800×600×1800	옥내자립형	4	2002	중고