철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	70	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	관할센터	금호119안전센터	설치일자	1997-10-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110010029	용수번호	050007	용수구분	급수탑		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	300	수 압		설치도로구분	기타		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치(법정동)	서울특별시 성동구 금호동1가 179-3					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 성동구 난계로 19-0
설치위치(도로명)
건물 전산번호	11000000056159	설치지점건물명	금호119안전센터	쪽	좌측		4		5		관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이	320	탑구경	75	급수량		형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	동	2 M	철개형식	원형	규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2017년03월16일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110010029
용수번호	050007

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-07-12	황찬석		양호	양호	양호	양호	양호			몸통-	양호
1	정기조사	2006-08-07	황찬석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	수시조사	2006-08-25	안영창		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	정기조사	2006-09-12	김재열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	일제조사	2006-10-12	고제경		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-21	고제경		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	정기조사	2006-11-07	김재열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	정기조사	2006-12-05	김재열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	일제조사	2007-03-07	안영창		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	일제조사	2007-03-17	이은철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2007-04-09	용환익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	정기조사	2007-05-15	용환익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2007-06-04	용환익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	정기조사	2007-07-03	강대오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-08-06	강대오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-09-03	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-10-23	이기수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	일제조사	2007-11-12	강대오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-12-10	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
19	정기조사	2008-01-07	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
20	정기조사	2008-02-12	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	일제조사	2008-03-15	강대오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2008-04-10	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2008-05-08	김영준		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-07-04	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2008-08-05	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	정기조사	2008-09-04	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	일제조사	2008-10-06	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-11-03	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2008-06-09	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-12-01	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2009-01-06	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2009-02-03	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	일제조사	2009-03-03	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2009-04-06	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	정기조사	2009-05-14	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2009-06-17	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2009-07-13	김중철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
38	정기조사	2009-08-11	도기목		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
39	정기조사	2009-09-07	김용수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
40	일제조사	2009-10-06	도기목		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	정기조사	2009-11-05	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	정기조사	2009-12-03	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2010-01-04	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2010-02-03	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	일제조사	2010-03-02	김은성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	일제조사	2010-03-15	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	정기조사	2010-04-05	전종록		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	정기조사	2010-05-03	전종록		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	정기조사	2010-06-08	김은성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	정기조사	2010-07-06	전종록		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	정기조사	2010-08-03	전종록		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	정기조사	2010-09-02	강종오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	일제조사	2010-10-14	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
54	일제조사	2010-09-27	윤용균		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
55	일제조사	2010-10-15	김원식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
56	일제조사	2010-10-18	윤용균		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
57	정기조사	2010-11-03	문청언		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
58	정기조사	2010-12-02	문청언		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
59	정기조사	2011-01-05			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	정기조사	2011-02-10	문청언		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	일제조사	2011-03-10	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	일제조사	2011-03-21	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	일제조사	2011-03-02	김병훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2011-04-07	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	정기조사	2011-05-05	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2011-06-03	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	정기조사	2011-07-05	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	일제조사	2011-08-11	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2011-09-19	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	일제조사	2011-10-10	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	정기조사	2011-12-12	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	정기조사	2011-11-03	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
73	정기조사	2012-01-02	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
74	정기조사	2012-02-13	이경형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	일제조사	2012-03-19	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
76	정기조사	2012-05-21	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
77	정기조사	2012-04-09	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
78	정기조사	2012-06-11	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	정기조사	2012-07-23	김동필		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2012-08-13	홍기탁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2012-09-03	홍기탁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	일제조사	2012-10-15	이희철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2012-11-05	홍기탁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2012-12-17	김상성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	일제조사	2013-01-08	김상성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	일제조사	2013-02-18	김상성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	정기조사	2013-03-11	김상성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	정기조사	2013-04-22	이범식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	정기조사	2013-05-13	이범식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
90	정기조사	2013-06-03	최종춘		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
91	정기조사	2013-07-15	이범식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
92	정기조사	2013-08-05	이범식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
93	정기조사	2013-09-16	이범식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
94	일제조사	2013-10-21	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
95	정기조사	2013-11-11	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
96	정기조사	2013-12-02	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
97	정기조사	2014-01-14	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
98	정기조사	2014-02-03	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
100	일제조사	2014-04-07	이대영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
101	정기조사	2014-06-09	이대영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
102	정기조사	2014-07-21	김태형	이대영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
103	정기조사	2014-08-12	김태형	이대영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
104	일제조사	2014-03-17	박광민		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2014-05-19	전종배		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2014-09-22	김태형	이대영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	일제조사	2014-10-13	이대영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	정기조사	2014-11-24	전종배	권용국	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2014-12-15	전종배	권용국	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	정기조사	2015-01-06	전종배	권용국	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
111	정기조사	2015-02-16	장진철	박인덕	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
112	일제조사	2015-03-10	권용국	장진철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
113	정기조사	2015-04-20	권용국	장진철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
114	정기조사	2015-05-12	권용국	장진철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
115	정기조사	2015-06-22	권용국	장진철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
116	정기조사	2015-07-13	권용국	장진철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
117	정기조사	2015-08-03	김석호	김태형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
118	정기조사	2015-09-14	김석호	김태형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
119	일제조사	2015-10-07	김석호	김태형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
120	정기조사	2015-11-16	김석호	김태형	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
121	정기조사	2015-12-08	박안범		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
122	정기조사	2016-01-18	윤태혁	김석호	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
123	정기조사	2016-02-09	윤태혁	김석호	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
124	일제조사	2016-03-15	권영대	박종화	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
125	정기조사	2016-04-25	권영대	박종화	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
126	정기조사	2016-05-16	권영대	박종화	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
127	정기조사	2016-06-06	권영대	박종화	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
128	정기조사	2016-07-21	권영대	심경보	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
129	정기조사	2016-08-11	서영익	심재진	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
130	정기조사	2016-09-23	서영익	심재진	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
131	일제조사	2016-10-13	서영익	심재진	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
132	정기조사	2016-11-25	이중섭	심경보	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
133	정기조사	2016-12-16	이중섭	권영대	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
134	정기조사	2017-01-24	이정구	권영대	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호
135	정기조사	2017-02-17	윤태혁	이정구	양호	양호	양호	양호	양호	급수탑 주변 정리		-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
0	2006-07-12
1	2006-08-07
2	2006-08-25
3	2006-09-12
4	2006-10-12
5	2006-10-21
6	2006-11-07
7	2006-12-05
8	2007-03-07
9	2007-03-17
10	2007-04-09
11	2007-05-15

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
12	2007-06-04
13	2007-07-03
14	2007-08-06
15	2007-09-03
16	2007-10-23
17	2007-11-12
18	2007-12-10
19	2008-01-07
20	2008-02-12
21	2008-03-15
22	2008-04-10
23	2008-05-08
24	2008-07-04
25	2008-08-05
26	2008-09-04
27	2008-10-06
28	2008-11-03
29	2008-06-09

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
30	2008-12-01
31	2009-01-06
32	2009-02-03
33	2009-03-03
34	2009-04-06
35	2009-05-14
36	2009-06-17
37	2009-07-13
38	2009-08-11
39	2009-09-07
40	2009-10-06
41	2009-11-05
42	2009-12-03
43	2010-01-04
44	2010-02-03
45	2010-03-02
46	2010-03-15
47	2010-04-05

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
48	2010-05-03
49	2010-06-08
50	2010-07-06
51	2010-08-03
52	2010-09-02
53	2010-10-14
54	2010-09-27
55	2010-10-15
56	2010-10-18
57	2010-11-03
58	2010-12-02
59	2011-01-05
60	2011-02-10
61	2011-03-10
62	2011-03-21
63	2011-03-02
64	2011-04-07
65	2011-05-05

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
66	2011-06-03
67	2011-07-05
68	2011-08-11
69	2011-09-19
70	2011-10-10
71	2011-12-12
72	2011-11-03
73	2012-01-02
74	2012-02-13
75	2012-03-19
76	2012-05-21
77	2012-04-09
78	2012-06-11
79	2012-07-23
80	2012-08-13
81	2012-09-03
82	2012-10-15
83	2012-11-05

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
84	2012-12-17
85	2013-01-08
86	2013-02-18
87	2013-03-11
88	2013-04-22
89	2013-05-13
90	2013-06-03
91	2013-07-15
92	2013-08-05
93	2013-09-16
94	2013-10-21
95	2013-11-11
96	2013-12-02
97	2014-01-14
98	2014-02-03
100	2014-04-07
101	2014-06-09
102	2014-07-21

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
103	2014-08-12									박안범	김주용
104	2014-03-17
105	2014-05-19
106	2014-09-22
107	2014-10-13
108	2014-11-24
109	2014-12-15
110	2015-01-06									박안범	김윤희
111	2015-02-16
112	2015-03-10									박안범	권희섭
113	2015-04-20
114	2015-05-12									박안범	권희섭
115	2015-06-22
116	2015-07-13
117	2015-08-03
118	2015-09-14									박안범	권희섭
119	2015-10-07									박안범	권희섭
120	2015-11-16									박안범	권희섭

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
121	2015-12-08									박안범	권희섭
122	2016-01-18									박안범	권희섭
123	2016-02-09									박안범	권희섭
124	2016-03-15
125	2016-04-25									이중섭	김주용
126	2016-05-16									이중섭	김주용
127	2016-06-06									이중섭	김주용
128	2016-07-21
129	2016-08-11
130	2016-09-23									이중섭	이정구
131	2016-10-13
132	2016-11-25									이중섭	이정구
133	2016-12-16									이중섭	이정구
134	2017-01-24									이정구	한규운
135	2017-02-17									이정구	한규운

■ 용수조사 2

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수사용량