아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 노원초등학교

□ 위    치 : 노원구 상계1동 1014

□ 관 리 자 : 소속 노원초등학교 시설관리직 성명 송대환☎939-1746

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치 수량	15				14					1
철거 수량	0
실제 수량	15				14					1

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관 2층 방과후교실	2015	(주)구츠	02-976-2233
2	본관 2층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
3	본관 3층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
4	본관 4층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
5	본관 교무실	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
6	본관 행정실	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
7	본관 도움반 1반	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
8	본관3층 도움2반	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
9	후관1층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
10	후관2층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
11	후관3층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
12	후관4층 화장실앞	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
13	후관 영양사실	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
14	후관 보건실	2010	(주)케이에스피	032-952-1111
15	후관 과학실	2010	(주)케이에스피	032-952-1111

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2013.4.1	양호	양호	양호	양호
2	2013.7.2	양호	양호	양호	양호
3	2013.10.11	양호	양호	양호	양호
4	2013.12.17	양호	양호	양호	양호
5	2014.03.25	양호	양호	양호	양호
6	2014.03.23	양호	양호	양호	양호
7	2014.06.25	양호	양호	양호	양호
8	2014.09.26	양호	양호	양호	양호
9	2014.12.18	양호	양호	양호	양호
10	2015.03.30	양호	양호	양호	1번 음수대 고장(5개월)
11	2015.06.26	양호	양호	양호	양호
12	2015.09.24	양호	양호	양호	양호
13	2015.12.29	양호	양호	양호	2015.11.19. 수질검사결과 적합