아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 상일여자중학교

□ 위    치 : 강동구 상일동 189번지

□ 조 사 자 : 소속 시설관리과 직 6급 성명 김주경 ☎3146-5207

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	9		9
철거 수량
실제 수량	9		9

※ 철거 수량 : 00대(‘14년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	현관	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
2	보건실앞	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
3	교장실	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
4	보건실	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
5	교무실	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
6	상담실(2층)	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
7	3-6반	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
8	2-5반	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
9	1-4반	2007	㈜우성하이테크	032)679-2121
			이하여백

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
2	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
3	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
4	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
5	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
6	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
7	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
8	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
9	2015.6.30	양호	이상없음	이상없음
			이하여백