아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :수유초등학교

□ 위    치 :강북구 수유동 55-1

□ 관 리 자 : 소속 행정실  ☎989-3738

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치수량	19				19
철거수량
실제수량	19				19

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관 1층 행정실 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
2	본관 1층 보건실 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
3	본관 1층 당직실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
4	본관 2층 등사실 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
5	본관 2층 교무실 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
6	본관 2층 급식실 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
7	본관 2층 등사실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
8	본관 3층 방과후교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
9	본관 4층 5-6교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
10	본관 4층 체육관 내부	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
11	본관 4층 체육관 사무실	2009	(주)케이에스피	031)952-1111

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
12	본관 5층 문서고 옆	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
13	서관 2층 1-4교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
14	서관 3층 2-3교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
15	서관 4층 4-3교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
16	후관 1층 급식실 내부(우)	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
17	후관 1층 급식실 내부(좌)	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
18	후관 2층 꿈나무실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233
19	후관 3층 6-5교실 앞	2009	(주)좋은물만들기	02)976-2233

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19

□ 아리수 음수대 점검표(설치 음수대 수와 일치)

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
2	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
3	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
4	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
5	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
6	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
7	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
8	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
9	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
10	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
11	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
12	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
13	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
14	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
15	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
16	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
17	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
18	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음
19	2016.03.28	양호	이상 없음	이상 없음	이상 없음