아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :인수중학교

□ 위    치 :강북구 인수동 551

□ 관 리 자 : 소속 행정실  ☎900-5201

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
설치수량	21				21
철거수량
실제수량	21				21

※ 철거 수량 : 00대(‘15년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 남교사 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
2	본관1층 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
3	본관2층 1-8반 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
4	본관2층 3-6반 앞	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
5	본관3층 생활지도부 앞	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
6	본관3층 2-1반 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
7	본관4층 1-6반 앞	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
8	본관4층 1-1반 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
9	본관1층 교무실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
10	본관1층 행정실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
11	본관1층 보건실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
12	본관1층 예체능부실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
13	본관2층 자연과학부실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
14	본관2층 교육복지부실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
15	신관2층 도서정보실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121
16	신관3층 제2교무실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장
17	본관4층 수학연습실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장-창고보관
18	본관4층 상담실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장-창고보관
19	본관3층 동아리실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장-창고보관
20	본관3층 다목적실	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장-창고보관
21	본관2층 3-1반 화장실 옆	2009	(주)우성하이테크	032)679-2121	고장-창고보관

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

고유번호 13	고유번호 14	고유번호 15
고유번호 16	고유번호 17	고유번호 18
고유번호 19	고유번호 20	고유번호 21

□ 아리수 음수대 점검표(설치 음수대 수와 일치)

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2014.7.1	양호	이상없음	이상없음
2	2014.12.30	양호	이상없음	이상없음
3	2015.3.31	양호	이상없음	이상없음
4	2015.7.10	양호	이상없음	이상없음
5	2015.10.6	양호	이상없음	이상없음
6	2015.12.10	양호	이상없음	이상없음
7	2016.03.21	불량	-	작동 불능	고유번호 16~21, 창고(5대), 교무실(1대)보관→A/S의뢰 예정