철개형식	원형	관구형식		심 도	50	철개크기(원형)	648	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	관할센터	성수119안전센터	설치일자	2016-05-31		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110084257	용수번호	060474	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	100	수 압		설치도로구분	차도		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 자양동 290-0 스타시티약국앞					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 아차산로 290-0 스타시티약국앞
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	스타시티약국	쪽	우측						관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무

제수변 유무		설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무		설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2016년06월02일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110084257
용수번호	060474

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
조회된 데이터가 없습니다.

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부감독자	감독자
조회된 데이터가 없습니다.

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

■ 용수사용량