철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	1	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	송파소방서	파 출 소	방이119안전센터	설치일자	2011-10-19		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110067856	용수번호	300633	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	100	수 압	3	설치도로구분	기타		사업구분			소방서	사업소 구분	강동
설치위치	서울특별시 송파구 풍납동 31-0 가그스토리					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 송파구 풍성로14길 31-0 가그스토리
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	토성초등학교	쪽	후면		후문		3		관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)	65	규격 (각형)

배수변 유무	무	설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년11월03일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110067856
용수번호	300633

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2011-11-23	김주안		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
1	정기조사	2011-12-19	김주안		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
2	정기조사	2012-01-21	김종신		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 주변 제설 및 환경정리		-	양호
3	정기조사	2012-02-20	김종신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	일제조사	2012-03-21	임영섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	정기조사	2012-04-22	김종신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	정기조사	2012-05-22	임영섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	정기조사	2012-06-23	김종신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	정기조사	2012-07-28	김주안		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
9	정기조사	2012-08-23	김만영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2012-09-29	김만영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	일제조사	2012-10-25	김만영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2012-11-25	김만영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	일제조사	2012-12-27	김만영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2013-01-24	지성연		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	일제조사	2013-02-15	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2013-03-23	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2013-04-19	문병웅		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2013-05-28	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
19	정기조사	2013-06-20	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
20	정기조사	2013-07-12	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	정기조사	2013-08-23	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2013-09-13	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	일제조사	2013-10-24	박승현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2013-11-15	박승현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	정기조사	2013-12-06	이영천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	정기조사	2014-01-17	한현주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	정기조사	2014-02-07			양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2014-04-18	김종신	강이혁	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2014-05-09	강이혁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2014-06-20	강이혁		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소함		-	양호
31	정기조사	2014-07-11	정진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2014-08-22	강이혁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	정기조사	2014-09-12	강이혁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	일제조사	2014-03-07	김종신		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
0	2011-11-23
1	2011-12-19
2	2012-01-21
3	2012-02-20
4	2012-03-21
5	2012-04-22
6	2012-05-22
7	2012-06-23
8	2012-07-28
9	2012-08-23
10	2012-09-29
11	2012-10-25
12	2012-11-25
13	2012-12-27
14	2013-01-24
15	2013-02-15
16	2013-03-23
17	2013-04-19
18	2013-05-28

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
19	2013-06-20
20	2013-07-12
21	2013-08-23
22	2013-09-13
23	2013-10-24
24	2013-11-15
25	2013-12-06
26	2014-01-17
27	2014-02-07
28	2014-04-18
29	2014-05-09
30	2014-06-20
31	2014-07-11
32	2014-08-22
33	2014-09-12
34	2014-03-07

■ 용수조사 2

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수사용량