산중사찰(암자) 관리카드

천 중 사

사찰사진은(jpeg)로 부탁드립니다.

성북소방서

대 상 명	천 중 사
위 치	성북구 정릉2동 426-3		전화번호	일반)
				HP)
건물구조 (대표동)	양식 철콘조 3/1층,639.99㎡ 외 (2 )개 동, 전체면적 746.99㎡
대 표 자	이규범	관리 책임자	이숙인
문화재현황	없음		특수차진입 가능여부		X

□ 일 반 현 황

□ 소방시설 등 설치현황

시설별	소방시설													기타
	소 화 기	자동확산소화용구	유도등	유도표지	피난유도선	휴대용비상조명등	비상벨설비	단독경보형감지기	비상방송설비	가스누설경보기	S.P설비	간이S.P설비	연결살수설비	누전차단기	비상소화장치	소화수조 ( )㎥	수막설비
설치수	9		11				4			1			18/2	3
방염처리물품유무 및 상세내역											수신기위치
방염물품 사용치않음

□ 사찰(암자)소방용수 현황

연번	수조의 종 류	위 치	규격	적용 장비	수량
1	계곡수	봉전암에서 좌로 20m지점(산악표지판 09-01지점)	가로3mX세로3m	이동식펌프 활용 가능	2톤
2	우물	청학사 내	가로3mX세로3m		1톤
3	수조	청학사 내	수조용량 6톤
4
5

※ 상세히 기재 요함

□ 위 치 도

□ 배 치 도

※ 배치도는 차량이 부서가능한 곳만 기재

□ 소화용수사진