아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 삼각산중학교

□ 위    치 : 강북구 미아동 1357-11

□ 관 리 자 : 소속 행정실 ☎986-0197

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치 수량	16				16
철거 수량
실제 수량	16				16

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	보람관1층현관	2009	우성하이테크
2	보람관1층행정실	2009	우성하이테크
3	보람관1층보건실	2009	우성하이테크
4	보람관2층1-8교실앞	2009	우성하이테크
5	슬기관4층화장실	2009	우성하이테크
6	슬기관3층화장실	2009	우성하이테크
7	보람관3층3-9교실앞	2009	우성하이테크
8	보람관2층2-9교실앞	2009	우성하이테크
9	슬기관2층화장실앞	2009	우성하이테크
10	슬기관1층화장실앞	2009	우성하이테크
11	슬기관1층교무실	2009	우성하이테크
12	슬기관지하1층화장실앞	2009	우성하이테크

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
13	슬기관지하1층교직원식당	2009	우성하이테크
14	슬기관지하2층평생교육실앞	2009	우성하이테크
15	슬기관1층예체능부	2009	우성하이테크
16	창조관3층생활상담지도부	2009	우성하이테크

□ 아리수 음수대 설치 사진

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1	2014.7.1	양호	이상없음	이상없음
2	2014.12.30	양호	이상없음	이상없음
3	2015.3.31	양호	이상없음	이상없음
4	2015.7.10	양호	이상없음	이상없음
5	2015.9.10	양호	1대 냉수고장	이상없음	설치업체에 통보하여 수리토록 조치(행정실)