함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	관사 105호 분전함 전원 차단, 벽면 누수현상, 및 보일러 고장 조치 의뢰

1. 우리 정수센터 관사 105호 분전함 전원이 수시로 차단되고 벽면 누수현상으로 곰팡이 발생 및 보일러 고장으로 2차에 걸쳐 입주자가 자체 수리사용 하였으나 또다시 고장이 발생하여 생활에 불편이 가중되고 누전등으로 화재위험성까지 내포되어 입주자가 불안해 하고 있어

2. 점검 및 보수의뢰하오니 조속히 조치하여주시기 바랍니다. 끝.

								정수운영과장
주무관											정수운영과장
협조자
시행			정수운영과-1861										(	2015.2.26.					)		접수			정수시설과-942									(		2015.2.26.				)
우																						/
전화		02-3146-5312							/전송			02-3146-5309					/														/	비공개(5)