문서번호	급수운영과-3041
결재일자	2014.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
협 조

관악구 지역 유수율 향상을 위한 개선대책(안)

2014.  2.

남부수도사업소

(급수운영과)

관악구 지역 유수율향상을 위한 개선대책(안)

관악구 지역 유수율이 저조하여 기존의 공급량 및 조정량 분석방법으로는 유수율 저조의 원인을 찾을수 없어 좀더 정밀하고 광범위한 분석시스템을 개발 유수율 향상에 기어코자 함

□ 목 적

○ 남부수도사업소 ‘13년 유수율은 93.7%이나 23개 중블록 관악구 유수율을 90.5%대로 사업소 유수율 저조의 대표적인 원인임

○ 관악구 8개 중블록중 낙성대 1,2 블록은 유수율 90% 미민인 블록으로 공급량 증가의 원인이며 중블록간 편차해소를 위해 종합적인 원인분석이 필요함

□ 유수율현황

○ 구별 유수율 현황(%)

전체	관악구	금천구	동작구	영등포구	비 고
93.75%	90.47	93.00	95.32	96.90

○ 관악구 중블록 유수율 현황(%)

관악구계	방배3	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	낙성대1	낙성대2
90.47	98.60	93.77	92.98	98.08	89.83	95.06	87.59	84.42

○ 유수율 분석방법

- 현재 유수율 분석 방법은 단순히 유량데이터(공급량증가)변화 만으로 누수여부를 판단하고 있음

- 또한 중블록별 인구 및 지역특성 등이 고려되지 않은 단순히 공급량 증가의 원인를 경험과 직관에만 의존하여 분석 조치하고 있음

□ 문제점

○ 상수도 시스템 상호 호환성 미흡

- 유수율 분석에는 유량감시 시스템, 아리수인포시스템, 상수도지리정보 시스템 등을 이용하고 있으나

- 각 시스템 상호 연관성 미흡 또는 연동이 되지 않으며, 각기 다른창에서 로그인하여 그정보를 따로따로 수집하여 사용함

○ 분석 자료의 한계

- 유수율은 중블록 단위로 관리되고 있으나, 중블록은 행정단위로 구분되어 있지 않고 수계별로 구분되어 있어 블록내 인구 산정이 어려움

- 따라서 공급량 분석에 필요한 1인당 물 사용량이 부정확하며 지역마다 편차발생이 크게 나타나 분석자료활용시 사용오차 발생

○ 급수지역 특성분석 불가

- 급수지역별 지형적 특성, 노후도, 주택유형 등 급수요인을 결정하는 특성 분석 불가

- 직장분포, 사회적 구성원의 특징, 등 인문, 사회적인 요인을 고려하지 않은 일반적인 공급량 분석

□ 개선방향

○ 빅데이터 활용

- 상수도 행정정보시스템(고객지원, 아리수인포, GIS, 유량감시시스템)에 저장된 빅데이터를 이용

- 소․불출수 등 각종민원과 조정량, 공급량, 수전대장등 빅데이터를 GIS기반에서 활용하도록 지오코딩(지도를 위도와 경도로 변환하는 프로세스)기술 활용

○ 유수율 분석 프로그램 개발

- 빅데이터를 활용한 웹기반 GIS 분석 플랫폼 구축하여 수도검침자료 및 민원자료를 공간 DB화 하고 통계청 집계구단위의 통계분석과 접목

- 상수도 GIS의 데이터(상수도시설, 급수구역)와 상수사용량 영향인자(인구, 주택, 지역특성)와 결합하여 공급량 격등지역의 추출

□ 개선방법

○ 시스템 구축

- 지오코딩을 이용한 분석시스템 개발업체 선정 : 웹솔루스

※ 웹솔루스 : ‘13년 국토연구원 주체 공간정보 아이디어 경진대회 금상수상

(행정정보 빅데이터를 활용한 상수정책 의사결정지원시스템 모델지원 : 남부수도사업소 관악구)

- 개발업체 웹솔루스와 MOU체결

- 비예산 사업으로 시행(웹솔루스에서 개발비 부담)

○ 자료의 제공

- 상수도 행정정보시스템(고객지원, 아리수인포, GIS, 유량감시시스템)자료중 개인정보 보안을 위하여 성함, 전화번호 등 개인정보 삭제 후 제공

- 모든 자료는 급수운영과에서 추출하여 제공하며 보안서약서 작성 후 지급하며 상수도GIS는 ‘13년 5월 기제공하여 기간연장 후 사용

□ 기대효과

○ 인문사회 특성분석을 토대로한 누수지점 선정, 누수탐지 우선순위 제시

○ 지역특성이 고려된 1인당 급수사용량 지원으로 수요량예측이 가능하고 중블록별 세분화한 물 사용량 분석

○ 민원자료 DB화를 통한 주요 민원지역을 예측하여 선제적 응대가 가능한 민원 및 분석시스템으로 활용

□ 행정사항

○ 빅데이터 주관부서 협의(유선) : 정보화기획단 데이터 기획팀

- 비예산 사업으로 시행시 개발 가능

- 정보화기획단 빅데이터 개발은 아직 거버넌스 구성단계로 상수도 빅데이터 활용 프로그램 구축은 어려움

- 심야버스 빅데이터 활용은 KT와 서울시가 MOU체결후 KT의 통계자료를 별도 개발업체와 서울시가 분석

○ 추진사항을 본부 누수방지과 보고(협의)