집중점검 결과 보고

○ 시 설 명 : 광명고가도로

○ 점검일자 : 2015. 11. 17(화)

○ 점검구간 : 전구간(상부, 하부)

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
본선 전구간	배수구 전구간 막힘	배수구 청소 요망
본선 서울시방향	3차로 구간 망상균열 및 소성변형	지속관찰 후 향후정비
A1	신축이음 하부 누수	유도배수로 설치로 누수방지
A2	옹벽연석틈 콘크리트박락 위험	콘크리트 박락 제거후 덮개 설치 필요
A1	법면 경사로 점검통로 높이가 높아 접근 곤란	점검통로 접근 사다리설치 필요

점검자 :   교량안전과       강남일반교량팀

주무관   성명   오석관   (서명)

주무관   성명   전재형   (서명)

주무관   성명   김근섭   (서명)

시설안전자문위원(주치의)  서울과학기술대   성명     박용걸    (서명)