해빙기 시설물 안전점검 지적사항 조치결과

(광암아리수정수센터)

연번	시설명	지적사항	조치계획	비고
1	정수센터내 사면	정수센터 북측사면 석축일부 탈루	2015년 토목·건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 예정(계약중)	1차점검
2	정수센터내 배 수 로	정수센터 북측 배수로 내 바위 적치	2015년 토목·건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 예정(계약중)	1차점검
3	정수센터내 배 수 로	정수센터 서측 배수로 내 바위 적치	배수로정비 : 바위 제거완료	1차점검
4	슬러지 탈수기	탈수기 벨트콘베어 장력이완 수리요함	탈수기 벨트콘베어 교체 완료	1차점검
5	샘플링펌프 이송배관	샘플링펌프 이송배관 보온카바 탈색 및 부식	2015년 기계설비 유지 보수공사(연간단가) 예정	1차점검
6	정수센터내 배 수 로	정수센터 착수정 앞 배수로 낙엽적치	배수로정비 : 낙엽 제거완료	2차점검 (합동)
7	정수센터내 배 수 로	정수센터 서측 배수로내 토사 및 낙엽적치	배수로정비 : 낙엽 및 토사적치 제거완료	2차점검 (자체)

1번
	2015년 토목·건축 시설물 유지보수공사 (연간단가)예정 (계약중)
정수센터 북측사면 석축일부 탈루 (전)

2번
	2015년 토목·건축 시설물 유지보수공사 (연간단가)예정 (계약중)
정수센터 북측 배수로 내 바위 적치 (전)

3번
정수센터 서측 배수로 내 바위 적치 (전)	배수로 정비 : 바위 제거완료(후)

4번
탈수기 벨트콘베어 장력이완 수리요함 (전)	탈수기 벨트콘베어 교체 완료(후)

5번
	2015년 기계설비 유지 보수공사(연간단가)예정
샘플링펌프 이송배관 보온카바 탈색 및 부식 (전)

6번
정수센터 착수정 앞 배수로 낙엽적치 (전)	배수로 정비 : 낙엽 제거완료(후)

7번
정수센터 서측 배수로내 토사 및 낙엽적치 (전)	배수로 정비 : 낙엽 및 토사적치 제거완료(후)