〔붙임 1〕 운영일지 서식

(광진소방서)                                                  (2016년 11월 11일)

재난개요：성동구 금호3가 917번지(금호프르지오)
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
17:56	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
17:57	지휘팀장 선착대 도착즉시 전층 인명구조 및 연소방지 철저 지시함 통신 경찰 및 한전 요청함	무전전파
18:01	금호대 현장도착 현장활동개시/육안 상 7층에서 연기관측 무전전파 지휘팀장 선착대 금호대 및 중부구조대 인명구조 및 연소방지 주력토록 무전전파.	무전전파
18:10	광진지휘차,구조대.구으대 현장도착 활동개시함. 안전담당 엄용섭 화재현장 주변 파이어라인 설치함	무전전파 대면보조치
18:11	경찰도착/주변 교통통제 실시함.	무전전파
18:13	구조대로부터 2명 옥상대피 유도 수보함	무전전파
18:15	금호 구급대 단순연기 흡입자 현장에서 산소 공급함.	무전전파
18:16	지휘팀장으로부터 1차 인명검색한바 이상없음 무전전파(자력대피 3명) 지휘팀장으로부터 완진수보 및 1차 SNS 상황전파함.	무전전파
18:18	지휘팀장 출동대 단계별 철수 지시함.(금호대.구조대 제외)	무전전파
18:20	지휘팀장 최종 인명검색한 바 이상없음 무전전파함.	무전전파
18:25	지휘팀장 최종 SNS전파 무전지시함. 한전도착 전원 차단함.	대면전파
18:36	구조대 귀소 무전지시함.	무전전파
18:45	지휘팀장 관할대 금호대 귀소 무전지시함.	무전전파
19:00	지휘차 현장활동 종료 철수 후 귀서함	무전전파

광진 현장지휘1팀장     소속： 광진소방서 계급： 소방경   성명 박 효 근  □